## DANH MỤC ÁP LẦN 3
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT MỜI CHÀO GIÁ
GÓI THẦU: Mua sắm trực tiếp vật tư y tế, hóa chất lần 03 năm 2022
STT | TÊN HÀNG HOÁ | THÔNG SỐ | ĐVT | QUY CÁCH | SỔ LƯỢNG
1 | Test nước tiểu 10 thông số |  | Hộp | 100 tests | 250
2 | MORPHIN 4 DRUGS |  | Test | Test | 1000
3 | D-DI2 | Phù hợp với máy sinh hóa c 501 hoặc tương đương | Hộp | 100 tests | 12
4 | LDLC3 | Phù hợp với máy sinh hóa c 501 hoặc tương đương | Hộp | 200 test | 18
5 | UA2 | Phù hợp với máy sinh hóa c 501 hoặc tương đương | Hộp | 400 tests | 20
6 | TPUC3 | Phù hợp với máy sinh hóa c 501 hoặc tương đương | Hộp | 150 tests | 6
7 | D-Dimer Gen.2 Calibrator Set | Phù hợp với máy miễn dịch e 601 hoặc tương đương | Hộp | 6 X 0.5ml | 3
8 | ASSAY TIP/CUP |  | Hộp | 48x2x84 tips/cups and 8 waste liners | 9
9 | CRP4 | Phù hợp với máy sinh hóa c 501 hoặc tương đương | Hộp | 250 tests | 12
10 | ISE IS | dùng Cho XN điện giải máy cobas | Lọ | 5 x 600 mL | 18
11 | ISE DIL | dùng Cho XN điện giải máy cobas | Hộp | 5 x 300 ml | 8
12 | ISE REF | dùng Cho XN điện giải máy cobas | Hộp | 5 x 300 ml | 8
13 | IRON2 | Phù hợp với máy sinh hóa c 501 hoặc tương đương | Hộp | 200 tests | 5
14 | LACT2 | Phù hợp với máy miễn dịch e 601 hoặc tương đương | Hộp | 100 tests | 12
15 | ETOH2 | Phù hợp với máy sinh hóa c 501 hoặc tương đương | Hộp | 100 tests | 3
16 | AMYL2 | Phù hợp với máy sinh hóa c 501 hoặc tương đương | Hộp | 300 tests | 4
17 | Daily cleaning solution kit | Hoặc hóa chất tương đương tương thích với Máy khí máu tự động | Hộp |  | 1
18 | EGB REAGENT MODULE | Hoặc hóa chất tương đương tương thích với Máy khí máu tự động | Hộp |  | 6
19 | TSKgel G11 Variant | hóa chất tương đương tương thích máy tosoh | Hộp |  | 2
20 | G11 Variant Elution Buffer No1-S | hóa chất tương đương tương thích máy tosoh | Hộp |  | 16
21 | G11 Variant Elution Buffer No2-S | hóa chất tương đương tương thích máy tosoh | Hộp |  | 12
22 | G11 Variant Elution Buffer No3-S | hóa chất tương đương tương thích máy tosoh | Hộp |  | 10
23 | Hemoglobin A1c Calibrator Set 2 levels 5 x 4ml | hóa chất tương đương tương thích máy tosoh | Hộp |  | 1
24 | Hemoglobin A1c Control Set | hóa chất tương đương tương thích máy tosoh | Hộp |  | 1
25 | Thẻ xét nghiệm khí máu G3+ | Tương thích máy i-stat | Hộp |  | 4
26 | Tube eppendorf |  | Ống | 1.5ml | 3000
27 | ALTL |  | Hộp |  | 56
28 | ASTL |  | Hộp |  | 51
29 | CHOL2 |  | Hộp |  | 28
30 | CREJ2 |  | Hộp |  | 17
31 | HDLC4 |  | Hộp |  | 18
32 | PRECISET RF |  | Hộp |  | 1
33 | TRIGL |  | Hộp |  | 25
34 | Tube giữ chủng | 20% glycerol | Tube |  | 200
35 | Ống nghiệm Serum hạt to nắp đỏ |  | Ống | 100 ống/khay | 1000
36 | ALERE DETERMINE HIV 1/2, L/N7D23-43 |  | Test |  | 1400
37 | hóa chất định lượng HBV theo PCR |  | Bộ | 100test/hộp | 25
38 | Hóa chất định lượng HCV theo PCR |  | Bộ | 100test/hộp | 10
39 | Hóa chất định tính HBsAg test nhanh |  | Test |  | 1500
40 | Môi trường Mueller Hinton Blood |  | Đĩa |  | 240
41 | Môi trường nuôi cấy vi nấm Sabroud agar |  | Đĩa | 10đĩa/hộp | 400
42 | Xét nghiệm nhanh phát hiện kháng thể kháng virus HIV 1/2 rapid test |  | Test | 40test/hộp | 150
43 | Strongyloides |  | Hộp |  | 5
44 | Toxocara |  | Hộp |  | 5
45 | Gnathostoma |  | Hộp |  | 5
46 | Clonorchis |  | Hộp |  | 2
47 | Cysticerus cellulosae |  | Hộp |  | 2
48 | Trichinella |  | Hộp |  | 2
49 | Fasciola (Sán lá gan lớn) |  | Hộp |  | 2
50 | test nhanh Anti - HBe |  | Test |  | 300
51 | Đầu col vàng 200microL |  | Túi (1000c) |  | 7
52 | Test nhanh kháng nguyên Dengue |  | Test |  | 6000
53 | Anti - A |  | Lọ |  | 50
54 | Anti - AB |  | Lọ |  | 50
55 | Anti - B |  | Lọ |  | 50
56 | Anti - D |  | Lọ |  | 50
57 | Anti human globulin |  | Lọ | 10ml | 25
58 | Calcium chloride 0.025m |  | Lọ |  | 17
59 | Card xét nghiệm CD4- PIMA |  | Test |  | 400
60 | CLEANAC 3 AS DETERGENT |  | Can | Can 5 L | 6
61 | CLEANAC AS DETERGENT |  | Thùng | Can 5 L | 14
62 | V8 SPE |  | Hộp | Hộp/1 x 500 ml +3 x 20 ml | 1
63 | Cóng phản ứng dạng khối dùng cho hệ thống máy đông máu tự động |  | Hộp | 2400cuvette | 15
64 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm sàng lọc sơ sinh G6PD |  | Hộp |  | 3
65 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm sàng lọc sơ sinh TSH |  | Hộp |  | 3
66 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm sàng lọc sơ sinh 17-OHP |  | Hộp |  | 3
67 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm sàng lọc sơ sinh PAPP-A |  | Hộp |  | 3
68 | Diatro*Dil-DIFF CD |  | Thùng |  | 50
69 | Diatro*Cleaner CD |  | Thùng |  | 40
70 | BIO - PT 6x4 ml |  | Hộp |  | 45
71 | BIO - CK 6x3 ml |  | Hộp |  | 45
72 | BIO- Fibrinogen |  | Hộp |  | 6
73 | Dung dịch ly giải sử dụng cho máy phân tích huyết học tự động 18 thông số |  | Thùng |  | 3
74 | Hóa chất phá vỡ hồng cầu cho máy phân tích huyết học Hemolynac 5N |  | Chai | 500 mL | 15
75 | Hóa chất pha loãng mẫu cho máy phân tích huyết học Isotonac |  | Can | 18L | 26
76 | Hóa chất phá vỡ hồng cầu cho máy phân tích huyết học Hemolynac 3N |  | Chai | 500 mL | 30
77 | HEMOLYSIS & WASH SOLUTION (L) |  | Hộp |  | 30
78 | G8 Buffer HSi No.1 (S) |  | Hộp |  | 3
79 | Hóa chất làm sạch và khử khuẩn dụng cụ bằng máy |  | Can | Can 5 L | 40
80 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh | Dung dịch rửa tay nhanh | Chai | 500ml | 1500
81 | Clincare 2% 500ml | Dung dịch rửa tay thường quy sử dụng trong khu vực buồng bệnh - Thành phần: Chlorhexidine digluconate 2%/ | Chai | 500ml | 1500
82 | Clincare S.H 500ml | Dung dịch khử khuẩn bề mặt dạng xịt Thành phần: chưa cồn 70% đến 90%/ clo | Chai | 500ml | 900
83 | Dung dịch rửa tay ngoại khoa | Chlorhexidine 4% | Chai | 500ml | 900
84 | Clip cầm máu, tay cầm lắp sẵn, xoay được, loại đóng mở nhiều lần |  | Cái | 10 cái/ hộp | 150
85 | Bao cao su |  | Cái |  | 13500
86 | Tấm điện cực trung tính |  | Cái |  | 10
87 | 10X EZ PREP SOLUTION,2L |  | Hộp |  | 2
88 | Anti-Keratin, Pan (AE1/AE3 & PCK26) PAB |  | Hộp |  | 3
89 | Anti-p40 (BC28) Mouse Monoclonal PAB |  | Hộp |  | 1
90 | CELL CONDITIONING SOLUTION, CC1, 2L |  | Bình |  | 3
91 | Hematoxylin dạng bột |  | Hộp | 12 lọ | 3
92 | Kit phát hiện định type HPV (Human Papilloma Virus) - RealLline HPV HCR Genotype |  | Hộp | 96 test/Hộp | 3
93 | Lame nhuộm hóa mô miễn dịch |  | Cái |  | 360
94 | Lưỡi dao cắt vi thể |  | Hộp |  | 9
95 | Parafin type 6 tinh khiết, dạng hạt |  | Thùng |  | 3
96 | Phiến kính (Lamen, 22x22mm) |  | Hộp |  | 90
97 | RealLine DNA Extraction 3 (96 test/hộp) |  | Hộp |  | 6
98 | Synaptophysin (MRQ-40) PAB |  | Hộp |  | 3
99 | VENTANA ANTI-CD10 |  | Hộp |  | 2
100 | Formalin buffer 10 % |  | Lít |  | 30
101 | Xylen |  | Lít |  | 60
102 | Napsin A |  | Hộp |  | 1
103 | Glypican 3 |  | Hộp |  | 1
104 | Eosin dạng bột |  | Hộp | 12 lọ | 1
105 | Chổi phết tế bào âm đạo tiệt trùng |  | Hộp | 100 cái/Hộp | 6
106 | Ống ly tâm 2.0ml, nắp phẳng, trắng |  | Hộp | Hộp/500 cái | 3
107 | Dung dịch bảo quản mẫu HPV |  | Hộp | 500ml | 3
108 | Đầu colt có lọc 200uL, trắng, tiệt trùng |  | Hộp | Hộp/96 cái | 100
109 | Glucose | TƯƠNG THÍCH MÁY URIT 8021A | Hộp |  | 6
110 | HDL Cholesterol | TƯƠNG THÍCH MÁY URIT 8021A | Hộp |  | 6
111 | UREA | TƯƠNG THÍCH MÁY URIT 8021A | Hộp |  | 8
112 | URIC ACID | TƯƠNG THÍCH MÁY URIT 8021A | Hộp |  | 6
113 | CHOLESTEROL | TƯƠNG THÍCH MÁY URIT 8021A | Hộp |  | 6
114 | GOT | TƯƠNG THÍCH MÁY URIT 8021A | Hộp |  | 6
115 | TRIGLYCERIDE | TƯƠNG THÍCH MÁY URIT 8021A | Hộp |  | 4
116 | ALT (SGPT) | TƯƠNG THÍCH MÁY URIT 8021A | Hộp |  | 6
117 | CREATININE | TƯƠNG THÍCH MÁY URIT 8021A | Hộp |  | 6
118 | GGT | TƯƠNG THÍCH MÁY URIT 8021A | Hộp |  | 6
119 | Cuvet | TƯƠNG THÍCH MÁY URIT 8021A | Hộp |  | 1
120 | Găng tay sạch có bột, các cỡ | Găng tay sạch có bột dùng trong thăm khám, chăm sóc người bệnh, các cỡ - Chất liệu: latex cao su thiên nhiên, có bột nhẹ - Thiết kế găng tay có các ngón thẳng, phù hợp với hình dáng bàn tay của người sử dụng, viền gân ở cổ tay - Kích cỡ: XS, S, M, L - Chiều dài găng tay: Size XS, S (tối thiểu 220 mm), Size M, L (tối thiểu 230mm) - Chiều rộng lòng bàn tay: Size XS (≤ 80mm), Size S (80 ± 10), Size M (90 ± 10), Size L (110 ± 10) - Độ dày vùng trơn nhẵn: tối thiểu 0.08 mm, tối đa 2.00 mm - Độ dày vùng nhám: tối thiểu 0.11 mm, tối đa: 2.03 mm - Đặc tính: Lực kéo đứt tối thiểu trước khi già hóa nhanh 6.0N, Độ giãn dài tối thiểu khi đứt trước khi già hóa nhanh 650%, Lực kéo tối thiểu khi đứt sau khi già hóa nhanh 6.0N, Độ giãn dài tối thiểu khi đứt sau khi già hóa nhanh 500% - Hàm lượng protein gây dị ứng ≤ 200mcg/dm² - Hàm lượng bột ≤ 10mg/dm² - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA | Đôi | Hộp/50 đôi | 600000
121 | Dây truyền máu | - Dây truyền máu không kim - Bầu đếm giọt 2 ngăn, hình trụ - Khóa điều chỉnh giọt chắc chắn an toàn, - Đầu túp có lổ thông khí, đẩy vào- - Khóa điều chỉnh giọt chắc chắn, có rắc tròn thuận tiện treo dây khi truyền xong tăng an toàn cho nhân viên y tế. - Đầu ghim vào túi máu khít, không rò rĩ. - Bộ lọc 200 micron F298 - Dây dài 150 cm chống xoắn, không gây độc, gây sốt - ID 2,75mm (± 0.05), OD 3.80 mm (± 0.05) - Tốc độ 20 giọt/ml ra dễ dàng - Đầu nối luer lock an toàn - Sử dụng 1 lần - Tiệt trùng bằng khí EO, chất liệu PVC | Cái | 25 sợi/ túi | 1728
122 | Gạc tẩm cồn 3x6cm, 2 lớp | Chất liệu: vải không dệt có tẩm 70% cồn Isopropyl Kích thước: 60 x 60 mm x 2 lớp/gói. Đóng gói riêng từng miếng trong bao nhôm giấy. Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 13485, ISO 9001, Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A, Tiêu chuẩn cơ sở. | Miếng | 1 miếng/gói Hộp/ 100 miếng | 690000
123 | Bình đựng hủy kim 6.8L | Hộp đựng vật sắc nhọn y tế, cỡ 6.8 lít - Chất liệu: Nhựa HDPE, kháng thủng. - Kích thước: 32 x 13.5 x 30.5cm - Màu sắc: Màu vàng y tế, nắp đỏ - Tiêu chuẩn: thân bình có đường kẻ ngang ở mức 3/4 và phía trên có dòng chữ: “ không chứa quá vạch này”, phía dưới có biểu tượng và dòng chữ chỉ đựng vật sắc nhọn. Nắp bình kín và đậy lại rất khít khi sử dụng xong, miệng bình thiết kế dạng răng cưa và đủ lớn để cho vật sắc nhọn mà không cần lực đẩy. Nắp có thể đóng mở và có khóa cài chắc chắn. Có tay xách hoặc hệ thống cố định tiện dụng. | Cái | Bao/25 cái | 300
124 | Gạc vaselin | Thành phần:Vải tuyn, lưới rộng, giống như lưới được sản xuất từ 100 % cotton, Được ngâm tẩm thuốc mỡ kỵ nước (kháng nước) (white paraffin Ph. Eur.). Kích thước của lưới : khoảng 2x3 mm Các tính năng khác: Vải tuyn lưới rộng giúp thoát dịch ra ngoài Paraffin trắng ngăn ngừa dính gạc vào vết thương Có thể cắt theo kích thước vết thương. Sản phẩm được khử trùng bằng bức xạ theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 11137 | Miếng | Hộp/50 miếng vô trùng | 240
125 | Bông viên tiệt trùng 25gr | Bông gòn, dạng viên, tiệt khuẩn: - Chất liệu: 100% bông tự nhiên, màu trắng đồng nhất, không dùng chất tạo màu - Thiết kế dạng viên cuộn, đường kính 2 - 3 cm - Đặc tính: + Giới hạn axít - kiềm: không màu + Tốc độ hút nước: thời gian chìm <8 giây + Khả năng hút nước: ≥ 20g nước/g bông trong khoảng 3 phút + Mất khối lượng do sấy khô (độ ẩm): không quá 8% + Chất tan trong ether và chất tan trong nước: không quá 0.5%, tro sulfat không quá 0.4% + Vi khuẩn hiếu khí, nấm men, nấm mốc: không có - Yêu cầu khi sử dụng: mềm, mịn, không để lại tơ gòn khi sử dụng trên người bệnh - Tiệt khuẩn từng gói, gói 25g - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Gói | Gói/25g | 9300
126 | Gạc phẫu thuật 10 x 10cm x 8 lớp vô trùng | Nguyên liệu: gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao. Đặc tính: Tốc độ hút nước: < 5 giây Khả năng hút nước: > 10g nước/g gạc Độ acid và kiềm: Đạt trung tính Hàm lượng Formaldehyde (theo TCVN 7421-1:2013) < 16 mg/kg Hàm lượng Amin thơm (Theo BS EN 14362-1:2012): Không phát hiện - Kích thước 10cm x 10cm x 8 lớp. Đóng gói: 10 cái/gói, sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế có màu chỉ thị đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas | Miếng | 10 miếng/gói | 208800
127 | Chỉ thép khâu xương bánh chè | Chỉ thép Caresteel khâu xương bánh chè (Patella Set) số 7, dài 60 cm, kim tam giác 1/2c, dài 120 mm | Tép | 12 Tép/ Hộp | 108
128 | Đinh kirschner có răng |  | Cái |  | 60
129 | Đinh kirschner các số |  | Cái |  | 450
130 | Băng thun y tế 0,1m x 2m | Nguyên liệu: dệt từ sợi cao su và sợi polyester. Màu trắng. Độ bền kéo đứt: 265N Độ giãn 100% sau khi căng 4 giờ: 7.6 Độ bền nén thủng: 433,2N Đóng gói: 1 cuộn/gói- 10 gói/gói, Sản phẩm chứa trong túi nylon. Kích thước: 10 cm x4.5m | Cuộn | Thùng/100 cuộn | 5000
131 | Kim đốt sóng cao tần điều trị khối u gồm kim đốt nhiệt và dây nối | Bộ đốt nhiệt điều trị khối u sử dụng sóng cao tần, tương thích máy CoATherm AK-F200. Bộ đầu đốt và dây dẫn tín hiệu, có cảm biến nhiệt độ và bộ phận làm mát kim đốt bằng nước. Thông số kim đốt 5mm hoặc 7mm hoặc 10mm | Bộ | Bộ/Cái | 75
132 | Bông cắt tiệt trùng 3cm x 3cm, 10g |  | Gói |  | 300
133 | Cassette Infiniti,tip 0.9mm | Cassette cho máy Infiniti có kèm tip phaco cong 0,9mm | Cái | Hộp/6cái | 24
134 | Dao mổ mắt 2.4mm | Dao mổ mắt chính (Clear Corneal Knifes) 2.2mm/2.4mm/2.8mm/3.0mm/3.2mm . Tạo đường hầm trong mổ Phaco, vật liệu: lưỡi thép không gỉ, vát 2 mặt, cán nhựa. Hộp 05 cái, Được đóng gói vô trùng từng cái. | Cái | Hộp/6cái | 90
135 | Mực nhuộm bao | Thuốc nhuộm bao Trypan Blue 0.06%, Lọ 1ml. Dung dịch màu xanh chứa trong lọ thủy tinh, tiệt trùng | Lọ |  | 60
136 | Nẹp cổ cứng các số | Nẹp cổ cứng các số | Cái | 1cái/Gói | 90
137 | Xi măng hóa học dùng trong tạo hình thân đốt sống | Tính sền sền trung bình. Tự cứng lại. Có tính cản quang. Thành phần hóa học : 50% chất cản quang tốc độ cao, 5% HA (5% Hydroxyapatite). Đóng gói ở dạng 27.2 gam bột và 9.2 gam dịch | Hộp | Hộp | 12
138 | Đầu ống hút dịch phẫu thuật bằng nhựa | Đầu tiêu chuẩn dài 27cm, loại ống dùng cho hút dịch phẫu thuật, nhựa PVC. Vật liệu cứng đảm bảo đưa đầu hút đến khu vực cần hút dịch. Có thể kết nối với nhiều loại dây dẫn hút dịch phẫu thuật. Cong 30 độ, không có lỗ thoát khí. Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn ISO, CE | Cái | 1cái/Gói | 2500
139 | Khăn phẫu thuật có lỗ 60*60 | Chất liệu: Vải PP 100% định lượng vải 40g /m² | Cái | Túi/ 1 cái | 6000
140 | Khóa 3 ngã không dây | Làm từ chất liệu Polycarbonate, HDPE, PP; đầu nối côn luer 6%, tiệt trùng E.O; kháng lipid và không kháng lipid, thể tích mồi >0.2ml | Cái | Hộp/ 50 cái | 5000
141 | Bao camera nội soi | Làm từ chất liệu Polycarbonate, HDPE, PP; đầu nối côn luer 6%, tiệt trùng E.O; kháng lipid và không kháng lipid, thể tích mồi >0.2ml | Cái | Hộp/ 50 cái | 3000
142 | Look 3ml bơm dùng trong can thiệp |  | Cái |  | 500
143 | Look 5ml bơm dùng trong can thiệp |  | Cái |  | 200
144 | Look 10ml bơmdùng trong can thiệp |  | Cái |  | 300
145 | Sáp cầm máu xương | Vật liệu cầm máu | Tép |  | 200
146 | Ống thông 28Fr |  | Cái |  | 200
147 | Gel bôi trơn | Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo…đã được tiệt trùng. Nó không gây ra dị ứng, không gây khích ứng da. Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất nhờn. Không độc hại và không có mùi hôi.Thành phần chính: Water; Glycerin; Monopropylen; Glycol; Hydroxyl ethyl cellulose; Methyl; Hydroxybenzoate; Citric Acid | Tube | Hộp/1 tube | 2000
148 | Canula mở khí quản các cỡ | Mở khí quản 1 nòng, có bóng thể tích lớn áp lực thấp an toàn,các cỡ 6,6.5,7,7.5,8,8.5,9.0 * Tiêu chuẩn CE, ISO | Cái |  | 60
149 | Gạc thấm dịch ruột thừa có cản quang |  | Gói |  | 1500
150 | Dao mổ các số | Lưỡi dao mổ dùng trong phẫu thuật - Chất liệu: Thép không gỉ. - Kích cỡ: cỡ 10, 11, 15, 20 - Đặc điểm: thiết kế cân đối, mềm dẽo, rất sắc bén, gắn vào cán dễ dàng. Thao tác thuận tiện cho các phẫu thuật mắt, tai mũi họng, thẩm mỹ - Tương thích với cán dao bằng tay. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái | Hộp/100 cái | 9000
151 | Ống Penrose |  | Cái |  | 200
152 | Gạc phẫu thuật vô trùng 5 x 6.5cm x 12 lớp | Nguyên liệu: gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao. Đặc tính: Tốc độ hút nước: < 5 giây Khả năng hút nước: > 10g nước/g gạc Độ acid và kiềm: Đạt trung tính Hàm lượng Formaldehyde (theo TCVN 7421-1:2013) < 16 mg/kg Hàm lượng Amin thơm (Theo BS EN 14362-1:2012): Không phát hiện - Kích thước 5cm x 6.5cm x 12 lớp. Đóng gói: 10 cái/gói, sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế có màu chỉ thị đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas | Miếng | 10 miếng/gói | 60000
153 | Dây dẫn đường Radifocus có lớp ái nước phủ M Coat, lõi Nitinol | Cấu tạo: - Lõi là hợp kim Nitinol siêu đàn hồi. - Lớp ngoài là Polyurethane, tăng tính cản quang bằng lớp Tungsten. - Lớp phủ ái nước hydrophilic M Coat. Hình dạng đầu tip: đầu thẳng, đầu cong hoặc hình chữ J (Straight, Angled, J-Curve) Kích thước: - Chiều dài dây dẫn: 150 cm - Chiều dài của phần đầu linh hoạt: 3 cm - Đường kính: 0.025'', 0.035'', 0.038'' | Cái | Hộp/5 cái | 300
154 | Bộ dụng cụ mở đường mạch máu các cỡ | Cấu tạo gồm: - Kim chọc mạch cỡ 18G hoặc 20G - Mini plastic guide wire cỡ 0.025'', 0.035", dài 45cm - Bơm tiêm 2.5ml - Introducer sheath - Dilator (que nong) - Dao rạch da Đặc điểm: - Van cầm máu kiểu "Cross-Cut" - Kích thước: cỡ 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, dài 7cm, 10cm - Vật liệu: Dilator chất liệu Polypropylene; Sheath làm bằng ETFE (ethylene tetrafluoroethylene) | Cái | Hộp/5 cái | 100
155 | Thuốc tê đỏ Septodont | Thuốc tê Lidocain hydroclorid 2% (36mg/1,8ml), Epinephrin 1:100000 / Ống | Hộp |  | 90
156 | Thuốc tê Lignospan 2% |  | Hộp |  | 9
157 | Thun kéo liên hàm 2F(3/16) 6.0 Oz |  | Gói |  | 20
158 | Thun mắc xích long |  | Cuộn |  | 6
159 | Thun mắc xích short |  | Cuộn |  | 6
160 | Cevitron |  | Lọ |  | 30
161 | Cao su xúc tác Zhermack Indurent |  | Tuýp |  | 4
162 | Chất lấy dấu |  | Bịch |  | 15
163 | Chỉ thép buộc hàm các cỡ |  | cuộn |  | 24
164 | Chổi đánh bóng |  | Cái |  | 150
165 | Cọ quét keo |  | Hộp | hộp 100 cái | 15
166 | Đài cao su đánh bóng |  | Cái |  | 30
167 | Mũi khoan trụ |  | Mũi |  | 300
168 | Mũi khoan ngọn lửa mịn |  | Mũi |  | 45
169 | Mũi ngọn lửa thô |  | Mũi |  | 30
170 | Mũi khoan tròn vừa |  | Mũi |  | 150
171 | Sò đánh bóng nha chu |  | Cái |  | 150
172 | Thạch cao siêu cứng |  | Gói | gói 1,5kg | 15
173 | Chỉ nha khoa |  | cuộn |  | 3
174 | Dây nhám kẻ kim loại |  | sợi | Hộp/12 sợi | 12
175 | Giấy chỉnh khớp |  | xấp |  | 20
176 | Single Bond |  | Tube |  | 10
177 | Eugenol |  | lọ |  | 9
178 | Zinc Oxyde |  | lọ |  | 9
179 | Calcium hydroxide, bột |  | Lọ |  | 9
180 | Cao su lấy dấu nặng |  | cặp |  | 12
181 | Cao su lấy dấu nhẹ |  | Hộp |  | 12
182 | Fuji IX |  | hộp |  | 21
183 | Chất làm mềm ống tuỷ |  | chai |  | 1
184 | Composite đặc A1 |  | Ống |  | 6
185 | Composite đặc A2 |  | Ống |  | 6
186 | Composite đặc A3 |  | ống |  | 15
187 | Composite đặc A35 |  | Ống |  | 21
188 | Composite lỏng |  | lọ |  | 30
189 | Mũi khoan xương 702 |  | Mũi |  | 150
190 | Thuốc tê bôi |  | Lọ |  | 10
191 | Thuốc tê xịt |  | Chai |  | 2
192 | Kim nha |  | Hộp |  | 30
193 | Ống hút nhựa nha |  | Bịch |  | 60
194 | Khăn cạo vôi |  | Bịch |  | 30
195 | Cung buộc hàm |  | Cặp |  | 60
196 | Kfile ngắn các số |  | Vĩ |  | 75
197 | Kfile dài các số |  | Vĩ |  | 45
198 | Protaper ngắn đủ màu |  | Vĩ |  | 36
199 | Protaper dài đủ màu |  | Vĩ |  | 15
200 | Côn Protaper các cỡ |  | Hộp |  | 45
201 | Côn phụ các cỡ |  | Hộp |  | 9
202 | Lentulo đỏ |  | Vĩ |  | 15
203 | MTA CEMS 1.5g |  | Hộp |  | 3
204 | Giấy đánh fuji |  | Xấp |  | 30
205 | Chỉ co nướu |  | lọ |  | 6
206 | Glyde |  | Cây |  | 9
207 | Etching |  | Cây |  | 30
208 | Côn giấy các cỡ |  | Hộp |  | 3
209 | Côn thường các cỡ |  | Hộp |  | 3
210 | Sáp cắn |  | Hộp |  | 15
211 | Dầu tra tay khoan |  | Chai |  | 6
212 | Spongel cầm máu |  | Gói |  | 15
213 | Trâm gai màu |  | Vĩ |  | 45
214 | Diệt tủy |  | Lọ |  | 9
215 | Mũi Gates drills 32mm |  | Vĩ |  | 3
216 | Đai trám |  | Bịch |  | 15
217 | Phim buồng tối |  | Hộp |  | 36
218 | Nước rửa phim buồng tối | Nước rửa phim truyền thống, sử dụng trong buồng tối, gồm nước hiện hình và nước định hình. | Cặp | 1 chai hiện hình, 1 chai định hình | 30
219 | Que cấy thai |  | Cái |  | 15
220 | Kim sinh thiết lõi, đường kính 16/18/20G, dài 10/15/20cm. | Kim sinh thiết bán tự động, dùng sinh thiết mô mềm, các cỡ, cho phép sinh thiết ở nhiều vị trí mô khác nhau, Một bộ kim bao gồm: 01 kim chính, 01 kim dẫn đường, Chất liệu: thân kim được làm bằng thép không rỉ, tay cầm 3 ngón được làm bằng nhựa y tế siêu bền, Đường kính kim 14G, 16G, 18G, 20G Độ dài kim: 90mm, 130mm, 160mm, 220mm. Có vạch cản quang chia độ dài trên thân kim, Kim có khóa an toàn. Có đầu chọc hút để lựa chọn. Đạt tiêu chuẩn EC, ISO 13485, FSC | Cái | 01 Cái/ túi | 150
221 | Lọ đựng bệnh phẩm làm pap | chất liệu bằng nhựa dùng để đựng mẫu làm pap | Cái |  | 600
222 | Thẻ xét nghiệm cTnI | Hóa chất chẩn đoán (IVD) dùng cho xét nghiệm nhanh tại chỗ (POCT) dùng cho Máy xét nghiệm máu cầm tay i-STAT. Cho ra chỉ số men tim Troponin I. Cho kết quả xét nghiệm trong vòng 10 phút. | Thẻ | Hộp/25 thẻ | 150
223 | Thẻ xét nghiệm CG8 + | Hóa chất chẩn đoán (IVD) dùng cho xét nghiệm nhanh tại chỗ (POCT) dùng cho Máy xét nghiệm máu cầm tay i-STAT. Bao gồm các thông số: Na, K, iCa, Glu (Glucose), pH, PCO2, PO2, TCO2, HCO3, BEecf, SO2, Hematocrit (Hct), Hemoglobin (Hgb). Cho kết quả xét nghiệm trong vòng 2 phút. | Thẻ | Hộp/25 thẻ | 450
224 | Dung dịch rửa, khử trùng quả lọc | Thành phần bao gồm Peracetic acid: 4.0%, Hydrogen peroxide: 26.0%, Acetic Acid: 5%- 10%, nước: 60% - 65% Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 . | Can | Can 30L | 30
225 | Bao chụp kính hiển vi |  | Cái |  | 30
226 | Ống dẫn lưu dịch size 16 Fr |  | Ống |  | 30
227 | Quả lọc máu cho bệnh nhân phẫu thuật tim người lớn CH06 |  | Bộ |  | 30
228 | Bóng giúp thở | Chất liệu Silicone các cỡ, dùng nhiều lần | Cái | 1 cái/ 1 túi | 30
229 | Mask gây mê size | Chất liệu Silicone các cỡ, dùng nhiều lần | Cái | 1 cái/ 1 túi | 30
230 | Bao cáp nhiệt độ trực tràng |  | Cái |  | 30
231 | Bao chụp máy C-arm |  | Cái |  | 30
232 | Quả lọc lowflux diện tích từ 1.5-1.6m2 | Chất liệu Helixone/Polysulfon/Polynephron/Elisol hoặc tương đương Không giãn nở khi tiếp xúc với máu và hóa chất bảo quản, không gây dị ứng, phản ứng sốt, rét, TMP Max 500mm Hg; diện tích màng 1.6m²; độ thanh thải ở lưu lượng 200ml/phút: Urea 184, Creatinine 175, Phosphate 148, Vitamin B12 97, hiệu suất siêu lọc: 20 ml/hr/mmHg, thể tích mồi: 86ml, Tiệt trùng bằng tia Gamma; Vỏ và nắp làm bằng nhựa PC (Polycarbonate), độ bền cao, không thấm khí | Quả |  | 1000
233 | Bộ dây lọc thận | Bộ dây chạy thận bao gồm dây động mạch và dây tĩnh mạch, đường kính dây chính (4,5x6,8)mm; Buồng nhỏ giọt đường kính 20 mm; có 1 đầu transducer, đường kính dây bơm (8,0x12x400) mm không rò rỉ máu, thể tích làm đầy 161±10% mL. - Túi xả 2000ml - Dây truyền dịch 1500mm - Có các đường dây để lấy máu và xử lý thuốc, có vị trí tiêm phía trước buồng nhỏ giọt tránh bọt khí đi vào mạch máu, an toàn hơn cho bệnh nhân. Chất liệu mềm mại, tương thích với nhiều loại máy chạy thận. - Tiệt trùng bằng khí EO -Tiêu chuẩn ISO, CE | Bộ |  | 7500
234 | Acid citric |  | Kg |  | 600
235 | Găng phẫu thuật tiệt trùng các cỡ | Sản xuất từ cao su thiên nhiên | Đôi | Hộp/ 50 đôi | 60000
236 | Vòng van ba lá | Vòng van 3 lá mềm dẻo có chọn lọc giúp định hình lại vòng van nhưng vẫn giữ cử động tự nhiên. Lõi titanium. Hình dạng lượn sóng 3D, thiết kế hở. Đường giới hạn chỉ khâu trên thân vòng van và tiết diện viền khâu nhỏ giúp dễ khâu van. Cỡ 24-36mm. | Cái | Cái/ Hộp | 10
237 | Vòng van hai lá | Lõi van cứng ở phần trước để định hình lại vòng van và mềm dẻo ở phần sau để duy trì cử động bình thường của tim. Thiết kế hình yên ngựa. Có 3 vị trí giúp định vị vòng van. Dễ tháo tay cầm ra chỉ với 1 chỗ cắt. Cỡ 24-40mm. | Cái | Cái/ Hộp | 2
238 | Khớp gối toàn phần di động có xi măng | Khớp gối toàn phần có xi măng có tâm chuyển động ở phía sau là đơn trục cho phép duỗi hoàn toàn góc lên đến 130 độ. Sự chuyển động giữa lồi cầu đùi và mâm chày cho phép độ rơ ít nhất là 5 độ. Bề mặt tiếp xúc của lồi cầu đùi và lớp đệm ≥800 mm2 nhằm giảm lực tải để hạn chế bào mòn. Miếng đệm mâm chày có tính di động làm giảm tốc độ bào mòn của polyethylene đến những điểm trên bề mặt khoảng 4-10 lần ít hơn so với khớp cố định. Lồi cầu đùi: bằng hợp kim chromium cobalt molybdenum có 5 kích cỡ bên trái, 5 kích cỡ bên phải. Mâm chày: bằng hợp kim chromium cobalt molybdenum có 6 kích cỡ. Lớp đệm: bằng vật liệu polyethylene, chiều cao 9-11-13-15mm, mỗi chiều cao có 5 kích cỡ Xương bánh chè: vật liệu polyethylene cao phân tử đường kính 31-34-37mm. | Bộ | Hộp/ 1 cái | 15
239 | Khớp háng toàn phần không xi măng, chuyển động đôi | 1.Chuôi xương đùi : Góc cổ chuôi 135 độ. Vật liệu: hợp kim Titanium 6 - Aluminium 4 - Vanadium (TA6V Alloy), được phủ 2 lớp gồm 1 lớp bột titanium (T40) và 1 lớp hydroxyapatite. Cổ chuôi 12/14 5 độ 40 phút, hình ê-líp và được đánh bóng gương. Kích thước: size x chiều dài: 9 x 130mm; 10 x 140mm; 11 x 145mm; 12 x 150mm; 13 x 155mm; 14 x 160mm; 15 x 165mm; 16 x170mm Tiệt trùng sẵn bằng tia gamma. 2.Ổ cối (cup): bề mặt ngoài có 2 lớp: lớp bên dưới phủ bột titanium, lớp bên trên phủ lớp hydroxyapatite toàn phần, vành ngoài có 6 đinh cố định chống xoay; đỉnh ổ cối có 4 đinh chống lật và xoay. Bề mặt bên trong được đánh bóng cao. Vật liệu: Hợp kim Cobalt -Chrome - molybdenum. Kích cỡ: 44-60 mm với bước tăng 2 mm. Chén đóng ổ cối được thiết kế gắn sẵn với cup, đóng gói tiệt trùng sẵn bằng tia gamma. 3. Chỏm + Lớp đệm: được thiết kế lắp sẵn với nhau; chỏm chuyển động bên trong lớp đệm, lớp đệm chuyển động bên trong ổ cối, tạo thành chuyển động kép. Chỏm Ceramic Ceralepine đk 28mm tương ứng ổ cối size 48-60mm, bước tăng 2mm. Tiệt trùng sẵn bằng tia gamma. 4. Trợ cụ thử size ổ cối, thử size lớp đệm, đầu nén cup, đầu nắn (nén) chỏm, cây định hướng: sử dụng một lần, tiệt trùng sẵn. | Bộ | Hộp/ 1 cái | 10
240 | Dây hút dịch phẫu thuật |  | Cái | Thùng/ 100 sợi | 7500
241 | Dây máy gây mê co giãn |  | cái | cái/gói | 200
242 | Mask phun khí dung người lớn | Mặt nạ (mask) khí dung dùng cho người lớn. Bao gồm: - 01 mặt nạ: bằng nhựa PVC, không latex, trên mặt nạ có kẹp mũi và đính kèm dây cố đinh mặt nạ vào mặt người bệnh, đường kính 2 lỗ bên khoảng 2cm Kích cỡ người lớn: 8 x 13cm - Bầu chứa thuốc 8ml, đường kính 17.5mm, bầu thiết kế thẳng đứng, giảm tồn đọng thuốc sau khi phun, kích thước hạt từ 3 - 7 micron - 01 dây nối dài khoảng 2m, tương thích với máy phun khí dung tại Bệnh viện - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/ CE | Cái | Gói/1 cái | 2400
243 | Mask thở oxy người lớn có túi | Cấu tạo bằng nhựa PVC không chứa latex, tất cả đều có màu trắng trong ̣( Mặt nạ chụp, bầu chứa thuốc, dây oxy > 2m), | Cái | Túi/ 1 cái | 2400
244 | Tạp dề y tế | Tạp dề y tế, chất liệu màng PE, kích thước 0,8*1,2m | Cái | Gói/1 cái | 4500
245 | Chỉ Chromic Catgut số 0, kim tròn 1/2c, dài 36 mm | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 36 mm | Tép | Hộp/24 tép | 720
246 | Dây Garo | Chất liệu: Thun cotton | túi/10 cái |  | 600
247 | Kim luồn tĩnh mạch các số | Vô trùng. Có cánh, có cổng tiêm thuốc. Kim được làm bằng thép không gỉ, sắc, nhọn. Các cỡ G16,G18,G20, G22, G24. Chất liệu ống thông bằng PTFE/FEP/PUR. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cây | hộp/ 100 cái | 45000
248 | Ống đặt nội khí quản các số (2,5mm - 7.5mm) | Ống có đường cong thích hợp thuận tiện khi đặt ống. Chất liệu PVC cao cấp, DEHP Free, có đường cản quang. Đầu ống vát mài nhẵn mềm, không gây chấn thương. -Có bóng chèn hình trái khế, thể tích lớn và áp lực nhỏ. -Lỗ Murphy. Đã tiệt trùng. -Đánh dấu các vạch độ sâu cho vị trí chính xác - Đạt tiêu chuẩn ISO, EC | Cái | Hộp/10 cái | 1800
249 | Nhiệt kế vật tư | Dùng để đo nhiệt độ cơ thê. Gồm 2 phần: Phần cảm nhận nhiệt độ là bầu đựng thủy ngân và phần hiển thị kết quả là thang chia vạch. Dùng để đo nhiệt độ cơ thể | Cái | Hộp/12 cái | 200
250 | Ống dẫn lưu drain 14Fr |  | Cái |  | 300
251 | Formalin trung tính 10% |  | Can | Can/5 lít | 9
252 | Miếng cầm máu mũi | Thành phần: Bọt biển Polyviny alcohol (PVA), dây rút: lụa phẫu thuật Công nghệ khử trùng: Khử trùng bằng bức xạ (Gamma) Khả năng hấp thụ: Hấp thụ gấp 15 lần trọng lượng của chính nó Tính chất khác: -Ít lông - Điều trị gần như không đau - Mềm, đàn hồi và dẻo dai - Xử lý nhanh chóng và dễ dàng - Có thể được sử dụng để cung cấp các dung dịch có chứa thuốc | Miếng | Hộp/10 miếng | 750
253 | Bộ nối dài tiêm tĩnh mạch 140cm | Dây nối dùng trong truyền thuốc qua bơm tiêm điện - Chất liệu: PVC, không có chất phụ gia DEHP , thay thế bằng DEHT an toàn, mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn. - Chiều dài: 140 ± 5cm, đường kính trong khoảng 0.9 mm, đường kính ngoài khoảng 1.9mm - Thể tích đuổi khí ≤ 1ml - Kháng lực 2 bar hoặc tương đương - Đầu nối male và female, tương thích với các loại bơm tiêm và catheter, đảm bảo không rò gỉ - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA | Sợi | Thùng/100 sợi | 6000
254 | Chỉ không tan tự nhiên đa sợi Silk 3/0 dài 75cm, kim tam giác |  | Tép | Hộp/12 sợi | 144
255 | Thun mắc xích close |  | Cuộn |  | 6
256 | Thun kéo liên hàm (1/4) 4.5Oz 6.4mm |  | Bịch |  | 60
257 | Thun kéo liên hàm (3/16) 4.5Oz 4.8mm |  | Bịch |  | 60
258 | Côn reciproc F2 |  | Hộp |  | 9
259 | Trâm máy Reciproc blue F2 |  | Vĩ |  | 9
260 | Mặt gương |  | cái |  | 50
261 | Dây cung SS016x022 hàm trên |  | sợi |  | 30
262 | Dây cung SS016x022 hàm dưới |  | sợi |  | 30
263 | Mắc cài Răng 6 |  | Bộ |  | 12
264 | Mão tạm |  | Cái |  | 12
265 | Cùi giả Ni - Cr |  | Cái |  | 24
266 | Răng tháo lắp Mỹ (JUSTY) |  | Cái |  | 78
267 | Máng Tẩy Mềm |  | Cái |  | 6
268 | Sứ Ni-Cr |  | Cái |  | 84
269 | Sứ Titan |  | Cái |  | 111
270 | Hàm Hawley |  | Cái |  | 6
271 | Máng nhai |  | Cái |  | 6
272 | Cùi Gỉa Zirconia |  | Cái |  | 9
273 | Sứ Titan Trên Implant |  | Cái |  | 12
274 | Sứ Cercon |  | Cái |  | 18
275 | Zirconia phủ sứ Ceramco PFZ |  | Cái |  | 18
276 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 12F 2 nòng dài 15cm hoặc 20cm các cỡ |  | Cái | Thùng/10 cái | 150
277 | Phim X-quang tương thích máy FUJI, cỡ 20x25 cm | Phim X-quang phục vụ nhu cầu in ấn trong y khoa. - Thành phần: PET: 85-95%; polymers: 1-10%; 0rganic silver: 1-10%; gelatine: 1-10%; additives 0,1-15%; silver halides: 0,05-1%. - Nạp phim: trong điều kiện ánh sáng phòng (day light) - Kích thước: 20x25 cm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE - Sử dụng tương thích với máy in phim khô FUJI | Tấm | Hộp/ 150 tấm | 1500
278 | Phim X-quang tương thích máy FUJI, cỡ 34x43 cm | Phim X- quang phục vụ nhu cầu in ấn trong y khoa. - Thành phần: PET: 85-95%; polymers: 1-10%; 0rganic silver: 1-10%; gelatine: 1-10%; additives 0,1-15%; silver halides: 0,05-1%. - Nạp phim: trong điều kiện ánh sáng phòng (day light) - Kích thước: 35x43 cm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE - Sử dụng tương thích với máy in phim khô FUJI | Tấm | Hộp/ 100 tấm | 500
279 | Ống thông chụp mạch vành có cấu trúc lưới kép, các cỡ | Cấu tạo: 3 lớp - Lớp trong và lớp ngoài là Nylon rich Polyurethan. - Lớp giữa là lớp đan kép bằng thép không gỉ (SUS) (32 sợi) - Kích thước: đường kính 4Fr (lòng rộng 1.03mm) - 5Fr (lòng rộng 1.20mm), dạng JR, JL… Chiều dài 100cm. - Thành ống mỏng cho đường kính trong rộng. Tương thích guidewire 0.038''. Giới hạn áp lực 4Fr: 750psi, 5Fr: 1000psi. | Cái | Hộp/ 5 cái | 100
280 | Băng bó bột 10cm x 2,7m | Băng bột bó dùng cố định gãy xương trong điều trị chấn thương- chỉnh hình - Chất liệu: Thạch cao nguyên chất (97 - 98%) - Kích thước: 10cm x 2.7m - Thời gian đông khô: khoảng 2 - 4 phút - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cuộn | Gói/ 1 cuộn | 1080
281 | Băng bó bột 15cm x 2,7m | Băng bột bó dùng cố định gãy xương trong điều trị chấn thương- chỉnh hình - Chất liệu: Thạch cao nguyên chất (97 - 98%) - Kích thước: 15cm x 2.7m - Thời gian đông khô: khoảng 2 - 4 phút - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cuộn | Gói/ 1 cuộn | 1440
282 | Nẹp gỗ các cỡ |  | Cái |  | 1000
283 | Que Spatula |  | Que |  | 3000
284 | Túi chứa dẫn lưu dịch 800ml bằng PVC, có thể kết nối với ống dẫn lưu mật ra da | Mô tả: gồm 01 túi dùng chứa dịch Kích cỡ: 800ml Chất liệu: medical PVC TCKT: Dùng chứa dịch dẫn lưu An toàn, đóng gói tiệt trùng riêng biệt tránh tình trạng nhiễm trùng | Cái | Bao / cái | 150
285 | Lọc khuẩn làm ẩm trẻ nhỏ cao cấp |  | Cái |  | 150
286 | Thông tiểu nelaton 1 nhánh các cỡ | Ống thông tiểu qua đường niệu đạo, Chất liệu PVC, chiều dài 40cm +/-1cm; Đường kính ngoài: 6FG(2.0+/-0.1mm), 8FG(2.67+/-0.1mm), 10FG(3.33+/-0.15mm), 12FG(4.00+/-0.15mm), 14FG(4.67+/-0.2mm), 16FG(5.33+/-0.2mm), 18FG(6.0+/-0.2mm), 20FG(6.67+/-0.20mm), 22FG(7.30+/-0.20mm), 24FG(8.0+/-0.2mm) | Cái | 100 cái/hộp | 1000
287 | Trocar nhựa, nòng cố định, không dao, 5-> 15mm, dài 100mm, ngõ vào dạng phễu | Trocar nội soi nhựa, không dao, đường kính 5mm, 11mm, 12mm và 15mm, thân dài 100mm, thân ngoài có rảnh cố định. Van giữ khí 4 mảnh. Đường vào hình phễu có khóa giữ camera. | Cái | Hộp/ 06 cái | 300
288 | Lọc đo chức năng hô hấp | Lọc khuẩn cho máy đo chức năng hô hấp màu xanh, đầu ngậm elip màu trắng . Vật liệu PVC, BPA, không chứa latex, màng lọc tĩnh điện. Đường kính ngoài 48mm, khoảng chết 45ml. Hiệu suất lọc vi khuẩn 99.999%, vi rút 99.99%. Dòng trở kháng 0.75cm H2O tại 24 lít/giây và 0.66cmH2O tại 12 lít/giây Tiêu chuẩn ISO, CE | Cái | 01 cái/gói | 900
289 | Cây vệ sinh nướu |  | Cái |  | 900
290 | Bông thấm y tế |  | Kg | Thùng/12 kg | 12
291 | Khẩu trang y tế | Vải không dệt , lớp vi lọc kháng khuẩn Meltblown, hiệu suất lọc BFE >= 95%, hiệu suất lọc PFE >= 95% trở lực hô hấp <= 9mmH2O, thanh nẹp nhựa Polyetylen mềm mại dễ uốn nắn, dây đeo thun xốp co giãn tốt. | Cái | Hộp/50 cái | 120000
292 | Khóa 3 ngã dây 100cm | Làm từ chất liệu Polycarbonate, HDPE, PP; đầu nối côn luer 6%, tiệt trùng E.O; kháng lipid và không kháng lipid; chiều dài dây 100cm; tiệt trùng E.O | Sợi | Hộp/ 50 cái | 600
293 | Mask oxy có túi trẻ em | Cấu tạo bằng nhựa PVC không chứa latex, tất cả đều có màu trắng trong ̣( Mặt nạ chụp, bầu chứa thuốc, dây oxy > 2m), | Cái | Túi/ 1 cái | 600
294 | Mask phun khí dung trẻ em | Mặt nạ (mask) khí dung dùng cho người lớn. Bao gồm: - 01 mặt nạ: bằng nhựa PVC, không latex, trên mặt nạ có kẹp mũi và đính kèm dây cố đinh mặt nạ vào mặt người bệnh, đường kính 2 lỗ bên khoảng 2cm Kích cỡ người lớn: 8 x 13cm - Bầu chứa thuốc 8ml, đường kính 17.5mm, bầu thiết kế thẳng đứng, giảm tồn đọng thuốc sau khi phun, kích thước hạt từ 3 - 7 micron - 01 dây nối dài khoảng 2m, tương thích với máy phun khí dung tại Bệnh viện - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/ CE | Cái | Gói/1 cái | 1000
295 | Điện cực tim trẻ em | Hình dạng giống giọt nước tổng bề mặt sản phẩm 1017 mm2, vùng chất gen 401 mm2, vùng dán 616 mm2, vùng phân tử nhậy 78,5 mm2, độ dầy sản phẩm 0,8 mm. | Miếng | Gói/50 miếng | 2000
296 | Thẻ xét nghiệm CG4+ | Hóa chất chẩn đoán (IVD) dùng cho xét nghiệm nhanh tại chỗ (POCT) dùng cho Máy xét nghiệm máu cầm tay i-STAT. Bao gồm các thông số: pH, PCO2, PO2, TCO2, HCO3, BEecf, SO2, Lactate. Cho kết quả xét nghiệm trong vòng 2 phút. | Thẻ | Hộp/25 thẻ | 600
297 | Van cầm máu dạng chữ Y loại đóng mở bằng lò xo, và van kép chất liệu Polycarbonate | Van cầm máu (Y connector) - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA, ISO, CE - Chất liệu Polycarbonate - Loại đóng mở bằng lò xo, có van kép. Có kèm insertion tool bằng kim loại và torque điều khiển dây dẫn 0.014" - Đường kính trong 0.096" (2.44 mm) - Hạn dùng 3 năm. | Cái | 25Cái/hộp | 100
298 | Tay dao hàn mạch mổ mở | Tay dao hàn mạch mổ mở, hàm thon nhọn, chiều dài 21 cm (sử dụng cho máy Valleylab LS10, Valleylab FT10) | Cái | 6 cái/ thùng | 5
299 | Tay dao hàn mạch kèm cắt, đầu cong, dùng cho mổ nội soi, dài 37 cm, đường kính 5mm | Tay dao hàn mạch mổ nội soi hàm phủ nano chống dính, đầu cong, chiều dài thân dao 37 cm, đường kính thân dao 5mm, quay 350 độ (sử dụng cho máy Valleylab LS10,Valleylab FT10, Forcetriad) | Cái | 6 cái/ thùng | 5
300 | Tay dao siêu âm không dây các cỡ | Tay dao siêu âm mổ mở, đầu cong, chiều dài thân dao 13cm/26cm/39cm, đường kính thân dao 5mm (Sử dụng cho dao siêu âm không dây Sonicision) | Cái | 6 cái/ thùng | 5
301 | Clip mạch máu cỡ lớn | Clip kẹp mạch titan Ligaclip Extra cỡ lớn, dùng trong mổ mở hoặc nội soi, 6 clip/ vỉ (gói), vỉ màu vàng, độ mở clip 7,5mm, chiều dài clip khi đóng 12,26mm | Cái | hộp/6 vỉ/108 cái | 1260
302 | Clip mạch máu cỡ trung bình | Clip kẹp mạch titan Ligaclip Extra cỡ trung bình, dùng trong mổ mở hoặc nội soi, 6 clip/ vỉ (gói), vỉ màu bạc, độ mở clip 4mm, chiều dài clip khi đóng 5,33mm | Cái | hộp/6 vỉ/216 cái | 1260
303 | Bệ nhận răng giả phi 3 H3 mm+ vít K30VP |  | Cái |  | 5
304 | Bệ nhận răng giả phi 4 H1 mm+ vít KVP |  | Cái |  | 5
305 | Bệ nhận răng giả phi 4 H2 mm+ vít KVP |  | Cái |  | 5
306 | Bệ nhận răng giả phi 4 H3 mm+ vít KVP |  | Cái |  | 5
307 | Bệ nhận răng giả phi 5 H1 mm+ vít KVP |  | Cái |  | 5
308 | Bệ nhận răng giả phi 5 H2 mm+ vít KVP |  | Cái |  | 5
309 | Bệ nhận răng giả phi 5 H3 mm + vít KVP |  | Cái |  | 5
310 | Bệ nhận răng giả phi 6,5 H2 mm + vít KVP |  | Cái |  | 5
311 | Bệ nhận răng giả phi 6,5 H3 mm + vít KVP |  | Cái |  | 5
312 | Bệ nhận răng giả nghiêng 15 độ, phi 5 H1 mm + vít KVP |  | Cái |  | 5
313 | Bệ nhận răng giả nghiêng 15 độ, phi 5 H2 mm + vít KVP |  | Cái |  | 5
314 | Bệ nhận răng giả nghiêng 15 độ, phi 5 H3 mm + vít KVP |  | Cái |  | 5
315 | Bệ nhận răng giả nghiêng 15 độ, phi 6.5 H2 mm + vít KVP |  | Cái |  | 5
316 | Bệ nhận răng giả nghiêng 22 độ, phi 5 H1 mm + vít KVP |  | Cái |  | 5
317 | Bệ nhận răng giả nghiêng 22 độ, phi 5 H2 mm + vít KVP |  | Cái |  | 5
318 | Bệ nhận răng giả nghiêng 22 độ, phi 5 H3 mm + vít KVP |  | Cái |  | 5
319 | Bệ nhận răng giả nghiêng 22 độ, phi 6.5 H2 mm + vít KVP |  | Cái |  | 5
320 | Bệ nhận răng giả nghiêng 7.5 độ, phi 5 H1 mm + vít KVP |  | Cái |  | 5
321 | Bệ nhận răng giả nghiêng 7.5 độ, phi 5 H2 mm + vít KVP |  | Cái |  | 5
322 | Bệ nhận răng giả nghiêng 7.5 độ, phi 5 H3 mm + vít KVP |  | Cái |  | 5
323 | Bệ nhận răng giả nghiêng 7.5 độ, phi 6.5 H2 mm + vít KVP |  | Cái |  | 5
324 | Hệ thống vít cố định chân răng (Cục re-milled abutment Ø10) |  | Cái |  | 5
325 | Ống lấy máu A-PRF ( 100 ống / 1 hộp) |  | Cái |  | 200
326 | Ống lấy máu IPRF dùng cho nha khoa |  | Cái |  | 200
327 | Trụ cấy ghép Implant Kontact phi 3 chiều dài 10 mm |  | Cái |  | 5
328 | Trụ cấy ghép phi 3.6 chiều dài 8 mm |  | Cái |  | 5
329 | Trụ cấy ghép phi 3.6 chiều dài 10mm |  | Cái |  | 5
330 | Trụ cấy ghép phi 3.6 chiều dài 12 mm |  | Cái |  | 5
331 | Trụ cấy ghép phi 4.2 chiều dài 08 mm |  | Cái |  | 5
332 | Trụ cấy ghép phi 4.2 chiều dài 10 mm |  | Cái |  | 5
333 | Trụ cấy ghép phi 4.2 chiều dài 12 mm |  | Cái |  | 5
334 | Trụ cấy ghép phi 4.8 chiều dài 08 mm |  | Cái |  | 5
335 | Trụ cấy ghép phi 4.8 chiều dài 10 mm |  | Cái |  | 5
336 | Trụ cấy ghép phi 4.8 chiều dài 12 mm |  | Cái |  | 5
337 | Ống thông chuẩn đoán ngoại biên loại 4F/5F | Ống thông chẩn đoán ngoại biên - Chất liệu Nylon Pebax trơn nhẵn, ổn định vật liệu ở nhiệt độ cơ thể bệnh nhân - Có đường viền bện (braided wire) giúp chống gẫy gập, chống biến dạng (kink resistant) - Có đầu tip mềm và hãm lực (bumper tip) chống tổn thương lòng mạch, khả năng nhớ hình đầu tip tốt - Đường kính trong lớn hơn: 0.042"(1.07mm) loại 4F, 0.046" (1.17mm) loại 5F; 0.054" (1.37mm) loại 6F giúp dòng chảy lớn hơn với áp lực nhỏ hơn - Hình dạng đầu tip: DVS A1, DVS A2, Cobra 1-3, Simmon 1-5, Vertebral, Headhunter 1-5, Hook, Bentson 1-3, Bentson, Cerebral, Berenstein, Ultimate, Renal, Bern - Đủ kích thước: dài 40 - 150 cm, tương thích guide wire 0.035”; 0.038”. - Có 1-5 lỗ bên giúp tăng cường đẩy chất cản quang, tăng khả năng quan sát chẩn đoán (visualization). | Cái | 5 cái/ Hộp 10 cái/ Hộp | 30
338 | Argon |  | Chai |  | 20
339 | CO2 |  | Chai |  | 25
340 | Oxy lỏng |  | Kg |  | 150000
341 | Oxy lớn |  | Chai | 6m3/chai | 100
342 | Oxy nhỏ |  | Chai | 0,5-1m3/chai | 900
TỔNG CỘNG 342 KHOẢN
Note on C152: BVTD: https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/Pages/admin/report/TT14/manager/mohVtIvdManager.zul;jsessionid=7307C084A25D85BBC70394DC8F5B9840?code=1

## MẪU CHÀO GIÁ GÓI MSTT L3.2022
Công ty:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Email công ty:
Người phụ trách: Điện thoại: Email:
BẢNG GIÁ CHÀO CỦA HÀNG HÓA
Kính gửi: BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
Công Ty……………... trân trọng gửi đến Quý Bệnh viện biểu bảng chào giá …….. như sau:
STT | STT theo DMCG | Danh Mục theo HSCG | Tên thương mại của hàng hóa | Tên thương mại chuẩn theo QĐ 5086 | Mã VT Theo QĐ 5086 | Phân nhóm theo TT14 | Phân loại TTBYT (A,B,C, D) | Tính năng kỹ thuật | Quy cách | ĐVT | Đơn giá | Đơn giá công khai trên cổng công khai giá Bộ Y tế | Mã kê khai | Hãng/ nước sản xuất | Hãng/ nước chủ sở hữu | GHI CHÚ
Tp.HCM, ngày tháng năm 2022
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Giám đốc
Ghi chú:
Font chữ Times New Roman
Cỡ cữ 14
Quý công ty không điều chỉnh số thứ tự theo danh mục hồ sơ chào giá
Note on B10: SỐ THỨ TỰ TRONG DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ, QUÝ CÔNG TY VUI LÒNG KHÔNG THAY ĐỔI SỐ NÀY
Note on C10: TÊN DANH MỤC THEO HỒ SƠ CHÀO GIÁ, QUÝ CÔNG TY VUI LÒNG KHÔNG SỬA TÊN, THÊM BỚT CÁC KÝ TỰ