## DM GỐC
BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ
DANH MỤC
GÓI THẦU MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ LẦN 1 NĂM 2023
STT | DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | YÊU CẦU KỸ THUẬT | QUY CÁCH | ĐVT | SỐ LƯỢNG
1 | Cassette dùng trong mổ mắt | Cassette tương thích cho máy Infinity bao gồm: - Đầu típ U/S (kích thước típ 0.9mm) - Dụng cụ giữ đầu típ. - Clê vặn đầu típ. - Bầu kiểm tra. - Hệ thống quản lý dịch - 02 sleeve, bao phủ đầu phaco |  | Cái | 140
2 | Dung dịch liệt tim túi | Dung dịch dùng bảo quản mô, tạng, giác mạc, có tác dụng liệt tim. Thể tích 1000ml | 1000ml/Túi | Túi | 500
3 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon 2/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 24mm | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 2/0, dài 75 cm. Kim tam giác 3/8C, dài 24 mm | 12 tép/ hộp | Tép | 5000
4 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon 4/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C, dài 19mm | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi 4/0 Nylon dài 75cm. Kim tam giác 3/8C, dài 19mm | 12 tép/ hộp | Tép | 10000
5 | Dây thở oxy 2 nhánh các cỡ | Các cỡ sơ sinh, trẻ em, người lớn. Dây dẫn chính có chiều dài 2000 mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. | 0 | Cái | 25000
6 | Bao cao su | - Chất liệu: cao su thiên nhiên - Chiều dài ≥ 170mm, đường kính khoảng 52 ± 2mm - Đặc tính: không gân gai, không mùi, không gây kích ứng | 0 | Cái | 42000
7 | Bộ khăn chụp mạch vành C | Làm bằng vải không dệt cao cấp 5 lớp Bộ khăn gồm: - Khăn trải bàn dụng cụ gia cố lớp chống thấm 200 cmx 240 cm - Khăn chụp mạch vành 220cm x 370cm được cấu tạo từ vải không dệt SMMMS không thấm nước, không thấm cồn, chống tĩnh điện. Hai bên khăn được thiết kế bằng chất liệu trong suốt, lỗ đùi kích thước 13cm, lỗ trên màng phẫu thuật 7cm. - Bao chụp đầu đèn đường kính 60cm - Khăn phủ bàn dụng cụ vô trùng 150x180cm -Tấm phủ chắn chì 150x180 cm - Bao kính chắn chì 100x120cm có màng thun - Bao đựng remote 10x26cm - Khăn lót 50x60cm | 0 | Bộ | 1500
8 | Bông viên tiệt trùng 50gr | - Bông gòn, dạng viên, tiệt khuẩn: - Chất liệu: Bông tự nhiên, màu trắng, không dùng chất tạo màu. - Thiết kế dạng viên cuộn, đường kính 2 - 3 cm | Gói/50g | Gói | 72000
9 | Catheter lọc máu 2 nòng | Chất liệu: Polyurethane, kích thước 12Fr, đầu thẳng hoặc cong, chiều dài 20cm. Đoạn nối silicone trong suốt. Phần cố định silicone. Đầu nối bền chắc, chống bể, nứt khi khóa – mở nhiều lần - Cấu hình cung cấp gồm: - 01 catheter ; 01 kim hướng dẫn 18 G, 01 guide wire; 02 thông nòng; 02 băng tiệt trùng; 02 nắp đậy | 0 | Cái | 250
10 | Mask thở oxy người lớn có túi | Cấu tạo bằng nhựa PVC không chứa latex, tất cả đều có màu trắng trong ̣. Bao gồm: Mặt nạ chụp, túi chứa khí, dây oxy ≥ 2m | Túi/ 1 cái | Cái | 6000
11 | Găng tay sạch có bột, các cỡ | Găng tay sạch có bột dùng trong thăm khám, chăm sóc người bệnh, các cỡ - Chất liệu: latex cao su thiên nhiên, có bột - Thiết kế găng tay có các ngón thẳng, phù hợp với hình dáng bàn tay của người sử dụng, viền gân ở cổ tay - Kích cỡ: XS, S, M, L - Mặt ngoài găng có độ nhám ma sát khi cầm nắm | Hộp/ 50 đôi | Đôi | 1600000
12 | Dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da các cỡ | Gồm 01 catheter có khóa , 01 trocar stylet; 01 kim chọc stylet và 01 spit straightener Chất liệu: polyurethane Catheter làm bằng polyurethane dùng trong y học, có độ tương thích sinh học, độ cản quang, và không bị gập khúc, tăng độ đàn hồi. | 0 | Bộ | 300
13 | Dao mổ số 10 | - Lưỡi dao mổ dùng trong phẫu thuật - Chất liệu: Thép carbon / thép không gỉ. - Tiệt khuẩn | 0 | Cái | 2000
14 | Dao mổ số 11 | - Lưỡi dao mổ dùng trong phẫu thuậ - Chất liệu Thép carbon / thép không gỉ. - Tiệt trùng | 0 | Cái | 10000
15 | Dao mổ số 15 | - Lưỡi dao mổ dùng trong phẫu thuậ - Chất liệu Thép carbon / thép không gỉ. - Tiệt trùng | 0 | Cái | 6000
16 | Dao mổ số 20 | - Lưỡi dao mổ dùng trong phẫu thuậ - Chất liệu Thép carbon / thép không gỉ. - Tiệt trùng | 0 | Cái | 5000
17 | Giấy thấm y tế | - Chất liệu: Giấy y tế, màu trắng - Đặc điểm: Thấm nước, không gây kích ứng. - Kích thước (± 5cm) : 40cm x 50cm |  | Kg | 5400
18 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon 3/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 24mm | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8C dài 24 mm |  | Tép | 9000
19 | Túi chứa dẫn lưu dịch 800ml bằng PVC, có thể kết nối với ống dẫn lưu mật ra da | Gồm 01 túi dùng chứa dịch Kích cỡ: 800ml Chất liệu: PVC Dùng chứa dịch dẫn lưu Đóng gói tiệt trùng riêng biệt từng túi |  | Túi | 300
20 | Dụng cụ dẫn lưu lòng động mạch vành mổ bắc cầu động mạch vành không sử dụng CEC | Ống dẫn nội mạch bằng silicone dùng trong phẫu thuật bắc cầu mạch vành có đường kính lòng ống từ 1.0 -> 3.0mm. Thân ống được buộc với thẻ đánh dấu cản quang ghi cỡ ống dẫn. | Hộp/5 cái | Cái | 5
21 | Dụng cụ cố định tim mổ bắc cầu động mạch vành không sử dụng CEC | Dụng cụ có các đầu giác hút có thể tự động căng rộng, thân được bọc silicone có thể uốn cong linh hoạt, đế có thể xoay được 360 độ, có khoá kiểm soát áp lực hút, có kẹp chắc chắn để gắn lên hệ thống banh ngực. |  | Cái | 5
22 | Ống thổi dùng trong mổ bắc cầu động mạch vành không sử dụng CEC | Bộ gồm 01 tay cầm với thân bằng thép không gỉ, có thể uốn cong, dài 16.5cm. Đầu tip bằng silicon, mềm. Có 02 dây, một dây gắn với túi dịch lỏng, 01 dây gắn với nguồn khí, có tích hợp lọc khí 0.2 micron. |  | Ống | 5

## MẪU MỜI GIÀO GIÁ
Công ty: |  | …
Địa chỉ: |  | …
Điện thoại : Fax: |  | …
Email công ty: |  | …
Người phụ trách: |  | … |  | Điện thoại: |  | Email: | …
BẢNG GIÁ CHÀO CỦA HÀNG HÓA
Kính gửi: BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
Công Ty …………………………………………………….. trân trọng gửi đến Quý Bệnh viện biểu bảng chào giá gói …………………………………….. như sau:
STT | STT theo DMCG | Danh Mục theo HSCG | Tên thương mại của hàng hóa | Tên thương mại chuẩn theo QĐ 5086 | Phân loại TTBYT (A,B,C, D) | Tính năng kỹ thuật hàng hóa tham dự | Quy cách | Đơn vị tính | Đơn giá chào | Đơn giá công khai trên cổng công khai giá BYT | Mã kê khai | Hãng/ nước sản xuất | Hãng/ nước chủ sở hữu | Ghi chú | Tên đơn vị dự thầu | Điện thoại liên hệ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Lưu ý:
Cột STT theo DMCG nhà thầu vui lòng cập nhật đúng số thứ tự tại danh mục mời chào giá của Bệnh viện
Nhà thầu cập nhật đầy đủ thông tin tại mẫu chào giá gửi bản cứng theo địa chỉ tại thư mời chào giá và file điện tử qua emai: phongvtttb.bvtptd@gmail.com
Mọi vướng mắc Quý nhà thầu vui lòng liên hệ theo số ĐT: (02822)444167 - Gặp Mrs Hà
Tp.HCM, ngày tháng năm 2023
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Giám đốc