## DMCG
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ
Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm lần 2 năm 2023
(Đính kèm Công văn số /BV-VTTTBYT ngày tháng năm 2023)
STT | Tên hàng hóa mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (15)
1 | Acid Citrid | - Dạng bột tinh thể trắng, không bị vón cục. | 0 | Kg | 300
2 | Áo phẫu thuật | - Vải không dệt SMMMS 43gsm chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện - Kích thước 160 (w) x 135 (h) cm. - Đạt tiêu chuẩn về độ bảo vệ AAMI mức 3 - Các đường nối được may bằng máy ép cao tần. - Mỗi áo gồm 2 khăn thấm 30x40cm, vải spunlace có độ thấm tốt, mềm mại. - Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 | 0 | Cái | 5720
3 | Bình đựng dẫn lưu màng phổi | - Bộ bình dẫn lưu màng phổi gồm: +Bình thủy tinh trong suốt + Nắp bình dẫn lưu màng phổi + Dây dẫn lưu tiệt trùng - Dung tích 2.000ml - Có vạch chia đến 1.500ml (Mỗi vạch 100ml). | 0 | Bộ | 200
4 | Bình hủy kim 6,8 L | Hộp đựng vật sắc nhọn y tế, cỡ 6.8 lít - Chất liệu: Nhựa HDPE, kháng thủng. - Kích thước: 227 x 136 x 310mm - Màu sắc: Màu vàng y tế, nắp đỏ - Tiêu chuẩn: thân bình có đường kẻ ngang ở mức 3/4 và phía trên có dòng chữ: “ không chứa quá vạch này”, phía dưới có biểu tượng và dòng chữ chỉ đựng vật sắc nhọn | 0 | Cái | 740
5 | Bộ dây lọc thận | Một bộ dây truyền máu chạy thận nhân tạo bao gồm 4 trong 1: + Dây chạy thận; + Dây truyền dịch; + Túi xả; + 1 đầu transducer. - Loại dây truyền máu chạy thận nhân tạo có kích thước đường kính trong và ngoài của bơm: 8.0mmx12.2mm, dung tích bầu 20ml | 0 | Bộ | 12000
6 | Bộ dụng cụ mở đường động mạch quay các cỡ |  | 0 | Cái | 480
7 | Bộ gây tê ngoài màng cứng |  | 0 | Cái | 120
8 | Bộ khăn tổng quát | Làm bằng vải không dệt SMMMS cao cấp 5 lớp chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. Bộ khăn bao gồm: - 1 Khăn trải bàn dụng cụ size L 140cm x 200cm - 1 Băng keo 9cm x 50cm - 4 Khăn thấm 30cm x 40cm - 1 Khăn phủ đầu: 160cm x 250cm, có phần gia cố bằng vải siêu thấm - 2 Khăn phủ bên : 100cm x120cm, có phần gia cố bằng vải siêu thấm - 1 Khăn phủ chân: 180cm x 200cm, có phần gia cố bằng vải siêu thấm - Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 | 0 | Bộ | 1600
9 | Chỉ Catgut 0 | Chỉ tan chậm tự nhiên số 0, chỉ dài 75cm, kim tròn 1/2C, chiều dài kim 36mm | 0 | Tép | 2400
10 | Chỉ Catgut số 2/0, kim tròn 1/2C, dài 26 mm | Chỉ tan chậm tự nhiên 2/0, chỉ dài 75cm, kim tròn 1/2C, chiều dài kim 26mm. | 0 | Tép/Sợi | 2000
11 | Chỉ Catgut số 3/0 kim tròn 1/2C, dài 26 mm | - Chỉ tan chậm tự nhiên số 3/0, chỉ dài 75cm, kim tròn 1/2C, chiều dài kim 26mm. | 0 | Tép | 920
12 | Chỉ khâu chỉnh hình siêu bền | - Chỉ chất liệu polyethylene - Chiều dài: 90cm - Kim bằng thép không gỉ, dài 26mm, độ cong 1/2 - Tiệt trùng | Tép/cái | Cái | 80
13 | Chỉ phẫu thuật không tiêu Silk 1/0 kim tròn |  | 0 | Tép | 1440
14 | Chỉ phẫu thuật không tiêu Silk 2/0 kim tròn |  | 0 | Tép | 1440
15 | Chỉ phẫu thuật không tiêu Silk 3/0 kim tròn |  | 0 | Tép | 2880
16 | Co nối dây máy thở | Ống nối dây máy thở cao tần, loại đa hướng được làm từ nhựa (EVA + PP)/Polypropylene (PP) cấp độ y tế. - Cấu tạo gồm các thành phần: đoạn ống thở, đầu nối ống, nắp đậy cổng hút, co nối xoay chữ T linh hoạt xoay 360 độ kích thước 22M/15F - Thiết kế chuyên biệt không rò rỉ, dễ dàng xoay cổng quay. - Đầu nối PP/SBC, kích thước 22F - Độ bền kết nối: ≥ 45 N. - Thiết kế đa hướng giúp dễ định hướng dây, thuận tiện cho việc sử dụng và cất giữ. - Tồn dư EO/ECH sau tiệt trùng ≤ 60 mg/sản phẩm theo ISO 10993-7 - Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 - Tiệt trùng | 0 | Cái | 500
17 | Cuvettes đựng mẫu phân tích cặn lắng nước tiểu | Cuvettes đựng mẫu phân tích cặn lắng nước tiểu. Lượng mẫu tối thiểu: 2,0 mL Kích thước:+ Chiều cao 95-106 mm (3,74-4,17 inch)+ Đường kính của khay chia ống mẫu: 16,5 mm (0,64 inch) Nhà thầu cam kết hỗ trợ đặt máy theo sinh phẩm trúng thầu | Hộp/ 600 cái | Cái | 1316
18 | Đai cột sống các cỡ | - Gồm thanh nẹp hợp kim nhôm. - Băng nhám dính, vải mút mềm, thun đàn hồi | 0 | Cái | 160
19 | Daily cleaning solution kit | Dùng tương thích với máy khí máu tự động Medica | hộp/90ml | Hộp | 2
20 | Đầu dò mổ amidan |  | 0 | Cái | 240
21 | Đầu dò mổ thanh quản |  | 0 | Cái | 12
22 | Dây dẫn chuẩn đoán Inquire |  | 0 | Sợi | 400
23 | Dây dẫn dịch tưới hoạt dịch ổ khớp | - Dây sử dụng cho máy bơm nước trong phẫu thuật nội soi có hộp điều khiển. - Lưu lượng nước ≥ 2.0l/phút, có hai đường nước ra và đường nước vào riêng biệt | 0 | Cái | 40
24 | Dây hút đàm có kiểm soát các cỡ | - Chất liệu nhựa y tế PVC mềm dẻo dễ nhìn. - Có van kiểm soát. - Các số: 6,8,10 | 0 | Sợi | 7000
25 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm - Chiều dài 140cm - Đường kính trong 0.31cm - Thể tích mồi 10ml - Đầu nối vặn xoắn không có khóa - Tiệt trùng | 0 | Sợi | 18240
26 | Dung dịch liệt tim Custiol |  | 0 | Túi | 50
27 | Dung dịch rửa vết thương 250ml | Dung dịch rửa vết thương - Chiết xuất từ acid hypoclorous; - Sử dụng cho vết thương mạn tính; vết thương cấp tính; vết thương phẫu thuật | 1 chai/ hộp | Chai | 480
28 | Dung dịch rửa, khử trùng quả lọc thận nhân tạo. | Thành phần gồm: Peracetic acid: 4%, Hydrogen peroxide: 26%, Acetic Acid: 5%-10%. | 0 | Can | 150
29 | Gạc phẫu thuật 10*10* 8 lớp tiệt trùng | Gạc phẫu thuật tiệt trùng - Chất liệu 100% sợi cotton, thấm hút - Gấp thành từng miếng - Kích thước 10cm x 10cm, dày 8 lớp | 0 | Miếng | 508000
30 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x40cm x 8 lớp | Vô trùng, cản quang | 0 | Miếng | 12700
31 | Gạc phẫu thuật tiệt trùng 5 x 6.5cm x 12 lớp | Gạc phẫu thuật tiệt trùng - Chất liệu sợi cotton 100%, hút nước - Kích thước 5cm x 6,5cm, dày 12 lớp - Gấp thành từng miếng | 0 | Miếng | 120000
32 | Găng phẫu thuật tiệt trùng các cỡ | Găng phẫu thuật tiệt trùng các cỡ - Chất liệu: cao su thiên nhiên | 0 | Đôi | 86200
33 | Giấy đo tim thai |  | 0 | Xấp | 1200
34 | Hóa chất kiểm chuẩn chứng âm dùng cho máy xét nghiệm cặn lắng nước tiểu | Dùng để hiệu chuẩn máy, đo các thông số: PH, Protein, Glucose, Ketones, Bilirubin, Blood, Nitrit, Urobilinogen, Specific Gravity, Leukocyte, Microalbumin, Creatinine, A/C, Ascorbic Acid. Nhà thầu cam kết hỗ trợ đặt máy theo sinh phẩm trúng thầu | Hộp/ 2 lọ x120ml | Lọ | 1
35 | Hóa chất kiểm chuẩn chứng dương dùng cho máy xét nghiệm cặn lắng nước tiểu | Dùng để hiệu chuẩn máy, đo các thông số: PH, Protein, Glucose, Ketones, Bilirubin, Blood, Nitrit, Urobilinogen, Specific Gravity, Leukocyte, Microalbumin, Creatinine, A/C, Ascorbic Acid. Nhà thầu cam kết hỗ trợ đặt máy theo sinh phẩm trúng thầu | Hộp/ 2 lọ x120ml | Lọ | 1
36 | Keo dán mô Histoacryl Blue 0,5 mL | - Keo dán da dùng trong nội soi - Thành phần: n-butyl-2-cyanoacrylate, Enbucrilate | 0 | Ống | 50
37 | Keo sinh học vá mạch máu và màng não | Thành phần: Là loại protein hydrogel chứa BSA và 65% nước, được tạo thành từ huyết thanh Albumin bò (BSA) (45%) và glutaraldehyde (10%). - Thể tích: 5ml - Đóng gói tiệt trùng, bao gồm 1 tuýp 2ml keo và 4 đầu bơm keo | 0 | Tuýp | 5
38 | Khăn phẫu thuật 50x50cm | Khăn phẫu thuật có lỗ - Chất liệu: Vải PP 100%. - Kích thước: 50*50cm, lỗ hình tròn - Lỗ ø 8 - Tiệt khuẩn từng cái | 0 | Cái | 20000
39 | Khí sử dụng cho máy phát tia Plasma | - Sử dụng cho máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương - Khí nén đóng trong bình hợp kim nhôm dung tích 8 lít | 0 | Bình | 8
40 | Kim cấy chỉ Mono Pro | Kích thước kim: 29G - Chiều dài thân kim: 25mm - Quy cách đóng gói: 5 cây x 2 gói/ túi - Tiệt trùng | 0 | Cây | 250
41 | Kim cấy chỉ Mono Pro | - Kích thước kim: 29G - Chiều dài thân kim: 38mm - Quy cách đóng gói: 5 cây x 2 gói/ túi - Tiệt trùng | 0 | Cây | 250
42 | Kim chọc động mạch quay |  | 0 | Cái | 2000
43 | Kim đẩy chỉ 23G vô trùng | Kim đẩy chỉ 23G - Được ép riêng từng kim trên vỉ nhựa bọc lớp giấy tiệt trùng - Kích thước 0.3x33mm - Hộp 20 vỉ -100 kim | 0 | Cây | 250
44 | Kim đốt sống cao tần điều trị khối u | Gồm kim đốt nhiệt và dây nối | 0 | Bộ | 50
45 | Kim luồn tĩnh mạch các cỡ | Kim luồn tĩnh mạch có đầu bảo vệ bằng kim loại. - Đầu kim được thiết kế với 3 mặt vát giúp đạt được độ bén tối đa. - Chất liệu: + Một đầu được làm từ Cathether nhựa. + Kim làm từ chất liệu FEP-Teflon. - Có 4 đường cản quang ngầm; - Kim luồn có cánh, không cửa - Đường kính và độ dài catheter: 0.9mm x 25mm. - Kích cỡ : 22G, 24G - Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Tiêu chuẩn châu âu)/ FDA (Mỹ) | 0 | Cái | 24000
46 | Kit phát hiện định type HPV | -Có khả năng nhận diên, sàng lọc 35 genotype HPV cùng lúc. - Khả năng phát hiện đồng nhiễm cao. - Độ chính xác, độ nhạy, độ đặc hiệu cao - Tương thích với Máy PCR Real time máu tự động hoặc tương đương | test/hộp | Hộp | 20
47 | Lọ đựng nước tiểu | - Lọ nhựa PS trắng trong, có nhãn màu trắng, nắp màu (đỏ, trắng....) - Dung tích 50ml ±5. | 0 | Lọ | 32500
48 | Lọ đựng phân | - Lọ nhựa PS trắng trong,dung tích 50ml ±5. Có nhãn màu trắng, có thìa lấy mẫu phân bên trong. - Sử dụng nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100% không phản ứng với bệnh phẩm bên trong. | 0 | Cái | 2400
49 | Lọ vô trùng lấy mẫu | - Lọ vô trùng dùng cho xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn - Chất liệu: Chất liệu nhựa, thể tích 30ml- 50ml - Tiệt trùng bằng khí EO | 0 | Cái | 7200
50 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng radio | - Đầu đốt dùng công nghệ Coblation hoặc tương đương - Có mạch bảo vệ ống kính, ngắt đầu đốt khi lại gần hoặc tiếp xúc với kim loại - Có đường hút nước; Đường kính mũi ≥ 5.25mm - Đường kính phần thân ≥ 3.75mm; Đầu mũi nghiêng 90° hoặc tương đương | 0 | Cái | 60
51 | Lưới lọc tĩnh mạch |  | 0 | Cái | 40
52 | Mũi khoan ngược chiều rỗng nòng kỹ thuật All inside | - Mũi khoan ngược sử dụng trong kĩ thuật tái tạo dây chằng chéo All-inside. - Một hộp bao gồm: mũi khoan ngược, mũi khoan dẫn đường và cây rút chỉ. - Lưỡi cắt có thể thu vào, bào ngược tạo đường hầm đường kính từ 5.5mm - 12mm | 0 | Cái | 40
53 | Nẹp gỗ chiều dài 100 cm | Bộ nẹp gỗ sơ cấp cứu Quy cách: Bộ gồm 10 thanh Chiều rộng các thanh: 5.5cm Chiều dài các thanh: 100 cm | 0 | Cái | 200
54 | Nẹp gỗ chiều dài 120 cm | Bộ nẹp gỗ sơ cấp cứu Quy cách: Bộ gồm 10 thanh Chiều rộng các thanh: 5.5cm Chiều dài các thanh: 120 cm | 0 | Cái | 200
55 | Nẹp gỗ chiều dài 30 cm | Bộ nẹp gỗ sơ cấp cứu Quy cách: Bộ gồm 10 thanh Chiều rộng các thanh: 5.5cm Chiều dài các thanh: 30 cm | 0 | Cái | 40
56 | Nẹp gỗ chiều dài 50 cm | Bộ nẹp gỗ sơ cấp cứu Quy cách: Bộ gồm 10 thanh Chiều rộng các thanh: 5.5cm Chiều dài các thanh: 50 cm | 0 | Cái | 100
57 | Nẹp gỗ chiều dài 70 cm | Bộ nẹp gỗ sơ cấp cứu Quy cách: Bộ gồm 10 thanh Chiều rộng các thanh: 5.5cm Chiều dài các thanh: 70 cm | 0 | Cái | 100
58 | Nón phẫu thuật | Nón phẫu thuật tiệt trùng - Chất liệu: vải PP không dệt. - Đặc điểm: Thun đôi 2 sợi, ôm khít vòng đầu. - Thoáng khí, thoải mái. - Tiệt trùng | 0 | Cái | 543400
59 | Ống dẫn lưu màng phổi |  | 0 | Cái | 200
60 | Ống lấy máu xét nghiệm Hematocrit HCT | Chứa Na-heparin khoảng 3,75 IUỐng lấy máu làm xét nghiệm hematocrit kích thước khoảng 75mm/ 75µl | 0 | Hộp | 40
61 | Ống nghiệm Citrate 3.8% | Ống nghiệm Citrate 3.8% - Chất liệu nhựa PP nguyên sinh - Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8% - Thể tích chứa từ 5ml đến 6ml - Nắp nhựa màu xanh lá cây giúp dễ dàng phân biệt ống với các loại ống khác, nắp kết nối chắc chắn, chống tràn đổ mẫu bệnh phẩm. | 0 | Ống | 8300
62 | Ống thông lấy huyết khối 2F-7F |  | 0 | Cái | 40
63 | Quả lọc thận nhân tạo HighFlux | - Diện tích màng 1,4m2 - 1,6m2; - Thể tích mồi 74-90ml; - Hệ số siêu lọc: 47-85 ml/giờxmmHg, - Độ thanh thải Qb:300-400 mL/ph (Phosphate: 225-270, Creatinine: 234-290, Urea: 264-319)+ B12-Microglobin: >=0.7; Albumin: <0.001 - Tiệt trùng bằng hơi nước/Tia Gramma. | 0 | Quả | 100
64 | Que thử có chỉ thị hóa học | Que thử có chỉ thị hóa học nhận dạng H2O2 -Chuyển màu đồng nhất, màu của chỉ thị thay đổi rõ rệt sau khi tiệt khuẩn. -Tương thích với các dòng máy STERRAD 100S Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA | 0 | Que | 2000
65 | Que thử đường huyết | Que thử đường huyết: - Thể tích mẫu: 0.4 - 0.9 µl. - Thời gian thử: ≤5 giây. - Độ chính xác cao. - Sử dùng được cho trẻ sơ sinh - Đơn vị trúng thầu cung cấp máy theo thầu vật tư, sinh phẩm đã đặt | 0 | Test | 88680
66 | Reagent Module EBG | Dùng tương thích với máy khí máu tự động Medica | Hộp/800ml | Hộp | 8
67 | Tăm bông đường kính 5 mm | Tăm bông dùng lấy mẫu bệnh phẩm hoặc dùng để làm sạch và bôi thuốc lên vết thương - Cấu tạo: có đầu bông thấm nước gắn chặt ở 1 đầu que nhựa - Chất liệu đầu bông: 100% bông tự nhiên, màu trắng đồng nhất, không dùng chất tạo màu. - Đường kính đầu bông khoảng 5mm | Gói 20 que | Gói | 200
68 | Test nhanh Anti - Hbe | Dạng khay thử Phát hiện định tính sự có mặt kháng thể vỏ HBeAb trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh Độ nhạy: ≥ 94,5%. Độ đặc hiệu: ≥ 97,3% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. | 0 | Test | 86
69 | Test nhanh HBeAg | Dạng khay thử Phát hiện định tính sự có mặt kháng nguyên HBeAg trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh Độ nhạy: ≥ 98%. Độ đặc hiệu: ≥ 98,4% | 0 | Test | 102
70 | Test nhanh HIV Determine ½ | Sinh phẩm nằm trong khuyến cáo phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia của Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương Độ dặc hiệu ≥ 99,75%, Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút | 0 | Test | 20020
71 | Thẻ xét nghiệm CG4+ | - Hóa chất chẩn đoán (IVD) dùng cho xét nghiệm nhanh tại chỗ (POCT) dùng cho Máy xét nghiệm máu cầm tay i-STAT. - Bao gồm các thông số: pH, PCO2, PO2, TCO2, HCO3, BEecf, SO2, Lactate. - Cho kết quả xét nghiệm trong vòng 2 phút. | 0 | Thẻ | 255
72 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, chất liệu không ngậm nước, 4 càng | - Chất liệu acylic không ngậm nước. - Đường kính optic từ 5 mm đến 6 mm. - Chiều dài tổng thể từ 10 mm đến 12 mm. - Chỉ số Abbe: < 50. Đảm bảo cung cấp được đủ dải công suất từ 0D đến +30D. - Chỉ số khúc xạ (RI): 1,52 < RI < 1,54. - Thiết kế 4 càng, màu vàng, lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV. - Thuỷ tinh thể kèm theo dụng cụ đặt. | Hộp vô trùng | Cái | 400
73 | Túi đựng thức ăn | Túi đựng thức ăn - Sản phẩm làm từ nhựa màng PVC - Túi một đầu có nắp đậy, một đầu được hàn cao tần với ống dẫn có bầu nhỏ giọt - Khóa điều chỉnh và đầu ống cắm - Được tiệt trùng bằng khí EO - Bộ túi cho bệnh nhân ăn chỉ sử dụng một lần. | 0 | Cái | 400
74 | Túi ép dẹp 100 mm x 200 m | Túi ép đóng gói dụng cụ: - Chất liệu: Lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong. Cấu tạo:2 lớp, gồm : một lớp giấy y tế (dày ≥ 60 gr) và một lớp phim trong suốt. - Lớp phim có màng film hai lớp: PET dày 12 µm và CPP dày 40 µm (tổng cộng 52µm), - Kích thước 100mmx200m - Đặc điểm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, màu của chỉ thị thay đổi rõ rệt sau khi tiệt khuẩn, không bị biến đổi màu sau khi tiệt khuẩn theo quy định thời gian lưu trữ của sản phẩm (ít nhất 2 tháng), mối hàn 2 bên không bị bung. - Độ bền mối hàn: 2,0 - 4,5 N/15mm - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: hơi nước 121oC và 132-134oC - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA | 0 | Cuộn | 72
75 | Túi ép dẹp 150 mm x 200 m | Túi ép dẹp đóng gói dụng cụ - Chất liệu: Lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong, Cấu tạo:2 lớp, gồm : một lớp giấy y tế (dày ≥ 60 gr) và một lớp phim trong suốt. Lớp phim có màng film hai lớp: PET dày 12 µm và CPP dày 40 µm (tổng cộng 52µm), - Kích thước 150mmx200m - Đặc điểm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất không bị biến đổi màu sau khi tiệt khuẩn theo quy định thời gian lưu trữ của sản phẩm (ít nhất 2 tháng), rõ sau khi tiệt khuẩn, mối hàn 2 bên không bị bung. - Độ bền mối hàn: 2,0 - 4,5 N/15 mm - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn hơi nước 120oC và 132-134oC - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA | 0 | Cuộn | 90
76 | Túi ép dẹp 200 mm x 200 m | Túi ép dẹp đóng gói dụng cụ - Chất liệu: Lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong, Cấu tạo:2 lớp, gồm : một lớp giấy y tế (dày ≥ 60 gr) và một lớp phim trong suốt. Lớp phim có màng film hai lớp: PET dày 12 µm và CPP dày 40 µm (tổng cộng 52µm), - Kích thước 200mmx200m - Đặc điểm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất không bị biến đổi màu sau khi tiệt khuẩn theo quy định thời gian lưu trữ của sản phẩm (ít nhất 2 tháng), rõ sau khi tiệt khuẩn, mối hàn 2 bên không bị bung. - Độ bền mối hàn: 2,0 - 4,5 N/15 mm - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn hơi nước 120oC và 132-134oC - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA | 0 | Cuộn | 60
77 | Túi ép dẹp 250 mm x 200 m | Túi ép dẹp đóng gói dụng cụ - Chất liệu: Lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong. Cấu tạo:2 lớp, gồm : một lớp giấy y tế (dày ≥ 60 gr) và một lớp phim trong suốt. Lớp phim có màng film hai lớp: PET dày 12 µm và CPP dày 40 µm (tổng cộng 52µm); - Kích thước 250mmx200m - Đặc điểm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, màu của chỉ thị thay đổi rõ rệt sau khi tiệt khuẩn, không bị biến đổi màu sau khi tiệt khuẩn theo quy định thời gian lưu trữ của sản phẩm (ít nhất 2 tháng), mối hàn 2 bên không bị bung. - Độ bền mối hàn: 2,0 - 4,5 N/15 mm - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn hơi nước 121oC và 132-134oC - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA | 0 | Cuộn | 120
78 | Vít chỉ khâu chóp xoay, sử dụng kỹ thuật khâu hai hàng | - Chất liệu: Peek optima - Sử dụng trong khâu hàng ngoài chóp xoay khớp vai. - Kích thước neo 5.5mm x 6.7mm. - Chiều dài bung tương ứng 20.8mm - Tiệt trùng | 0 | Cái | 20
79 | Vít chỉ khâu sụn chêm kỹ thuật khâu all inside | - Sử dụng kỹ thuật khâu sụn chêm All -Inside. - Gồm hai neo ≥ 5mm chất liệu peek/titan/cocr và nút chỉ không tiêu chất liệu polyethelene. - Tích hợp khoá giới hạn độ sâu từ 10 - 18mm. | 0 | Cái | 20
80 | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu có vít ren ngược các cỡ |  | 0 | Cái | 60
81 | Vít đóng sọ hàm mặt các cỡ |  | 0 | Cái | 80
82 | Vít neo cố định dây chằng, điều chỉnh được độ dài. | - Kích thước vít: dài ≥ 10mm, rộng ≥ 4mm, dày 2mm; 8 lỗ - Chất liệu chốt: titanium/Peek/CoCr - Chất liệu vòng treo: UHMWPE/Peek/CoCr - Điều chỉnh được chiều dài vòng treo từ 10mm – 105 mmm - Đường kính chỉ vòng loop: ≥ 1.5 mm - Cơ chế khoá bên trong, giúp tối đa gân trong đường hầm và tối thiểu lực siết vòng treo. - Vòng treo có bao bảo vệ gân. - Có vòng chỉ thắt giúp thắt chỉ bằng một tay | 0 | Cái | 60
83 | Vít neo trong phẫu thuật nội soi khớp vai kèm 2 sợi chỉ | Dùng trong phẫu thuật Nội soi khớp • Vít được kết nối sẵn với tay đóng. • Chất liệu tự tiêu PLLA kết hợp HA, đã tiệt trùng • Kèm hai sợi chỉ siêu bền, Đường kính 2.9 mm - Kích thước ngoài 3.7mm x 11.5mm | 0 | Cái | 20
84 | Bơm tiêm cản quang, cỡ 200ml | - Bộ bơm tiêm gồm: + 02 bơm tiêm 200ml: chất liệu PC/PP/Rubber/ABS + 01 dây truyền chữ Y: chất liệu PVC + 02 ống hút J: chất liệu PE + 02 đầu kim nhựa: chất liệu ABS - Áp suất: 350psi - Tiệt trùng: ETO - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC | 0 | Bộ | 200
85 | Điện cực ghi | Điện cực dán đo dẫn truyền | 0 | gói | 100
86 | Điện cực đất loại dán |  | 0 | gói | 60
87 | Lammen | Kính phủ, hình vuông, trong suốt. - Kích thước 22 x 22 mm - Dày 0.13 - 0.17 mm - Có chứng nhận FDA hoặc CE | Hộp/100cái | Hộp | 220
88 | Bộ dây lọc máu HDF - Online | Thích hợp máy HDF Online 5008 | 0 | Bộ/Dây/ Cái | 200
89 | Quả lọc hấp phụ HA130 | Quả lọc hấp phụ HA130 | 0 | Bộ/Quả/ Cái | 16
TỔNG: 89 khoản
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## Mau chao gia
Công ty: | [9 empty] | Mã định danh:
Địa chỉ:
Điện thoại : Fax:
Email công ty:
Người phụ trách: | [11 empty] | Điện thoại: |  |  |  |  | Email: | …
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện thành phố Thủ Đức
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện thành phố Thủ Đức, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các vật tư y tế tiêu hao như sau:
STT | STT theo DMCG | Tên danh mục | Tên VTYT theo Quyết định 5086/QĐ-BYT | Tên thương mại | Phân loại TTBYT (A,B,C, D) | Tính năng kỹ thuật | Mã VTYT theo Quyết định 5086/QĐ-BYT | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Mã HS | Hãng/ Nước sản xuất | Hãng/ Nước Chủ sở hữu | Đơn giá công khai trên cổng công khai giá BYT | Mã kê khai | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (Đã bao gồm VAT) | Thành tiền (Đã bao gồm VAT)
1 | [5 empty] | Nhà thầu thể hiện tính năng kỹ thuật theo catalogue sản phẩm chào giá (không copy theo yêu cầu kỹ thuật của bệnh viện)
2
3
4
…
n
- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ..., kể từ ngày ... tháng... năm ...
- Chúng tôi cam kết:
+ Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
+ Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
+ Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))