## DANH MUC MOI CHAO GIA
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ MỜI CHÀO GIÁ
(Đính kèm Công văn số ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện thành phố Thủ Đức)
STT | Tên danh mục mời thầu | Tính năng kỹ thuật | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6
1 | Bộ catheter chạy thận | Catheter chạy thận nhân tạo 12F dài 20cm Bao gồm: - Catheter dây nối thẳng làm bằng vật liệu Polyurethan, tương thích sinh học, Không latex. - Dây dẫn đầu J 0.038'' x 60cm. - 01 cây nong 10F x14cm và 01 cây nong 12,5F x 14cm - Kim Y dẫn đường 18G x 7 cm - Bơm tiêm 02 cái - Dao mổ - Nắp Heparin: 02 cái - Tốc độ dòng máu ≥ 283 ml/phút - Tiêu chuẩn ISO, CE |  | Bộ | 179
2 | Quả lọc huyết tương | Quả lọc trao đổi huyết tương được kết nối sẵn với bộ dây dẫn: - Thể tích máu của cả bộ quả lọc: 127 ml ±10% - Diện tích màng hiệu dụng: 0,35 m² - Chất liệu màng lọc dạng sợi rỗng: Polypropylene - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 330 µm - Độ dày thành sợi lọc: 150 µm - Thể tích máu trong sợi lọc: 41 ml ±10% - Tốc độ máu tối thiểu: 100 ml/phút - Tốc độ máu tối đa: 400 ml/phút" |  | Quả | 33
3 | Dây lọc máu | Bộ dây chạy thận bao gồm: dây động mạch; dây tĩnh mạch, dây truyền dịch; túi xả; transducer - Đường kính dây bơm (8.0x12.2x400 mm) không rò rỉ máu - Dung tích buồng nhỏ giọt ≥ 22ml - Chiều dài dây động mạch: ≥ 3930mm - Chiều dài dây tĩnh mạch: ≥ 3030mm - Túi xả 2000ml - Dây truyền dịch - Thể tích mồi: 165 ± 5% mL - Có các đường dây để lấy máu và xử lý thuốc, có vị trí tiêm phía trước buồng nhỏ giọt tránh bọt khí đi vào mạch máu - Tương thích với nhiều loại máy chạy thận - Tiệt trùng bằng khí EO Tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Bộ | 15000
4 | Oxy lỏng | - Chất lỏng, không mùi, không vị, sử dụng trong y tế, dễ phát hỏa với các chất hữu cơ hoặc dầu, mỡ... - Độ hòa tan trong nước ≤ 36.4 lít/m³ - Khối lượng riêng: ≥ 1.141 kg/L - Hàm lượng (% theo trọng lượng) : ≥99.6% Nhà thầu có nhà máy sản xuất trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận: Bình Dương, Đồng Nai, Long An... và có bồn dự trữ kịp thời cung cấp đủ số lượng theo yêu cầu Bệnh Viện - Nhà thầu có hồ sơ, tài liệu chứng minh sản phẩm Oxy y tế do nhà thầu tự sản xuất ra, đảm bảo sản phẩm đúng xuất xứ, nguồn gốc. |  | Kg | 292500
5 | Bao chi gối dùng cho máy chống thuyên tắc huyết khối | Bao chi gối kết hợp với máy ép hơi ngắt quãng có tác dụng tạo ra 1 áp lực cơ học ngắt quãng, giúp tăng cường dòng máu tĩnh mạch, ngăn ngừa ứ trệ tĩnh mạch |  | Đôi | 38
6 | Phim X-ray khô DI-HL 20x25 | Phim X-quang phục vụ nhu cầu in ấn trong y khoa. - Kích thước: 20x25 cm - Nhà thầu chịu trách nhiệm hỗ trợ đặt máy theo hàng hóa trúng thầu |  | Tấm | 3750
7 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu liền kim các loại | - Thông tin về kim: + Mô tả kim: Kim đầu nhọn + Cỡ kim: 29G,30G + Đường kính: * Đường kính ngoài 0.32mm - 0.36 mm; Đường kính trong 0.25mm- 0.27 mm; * Đường kính ngoài 0.28 mm - 0.320 mm; Đường kính trong 0.23 mm - 0.25 mm; + Thành kim siêu mỏng (UTW) theo tiêu chuẩn Iso 9626:2016 + Chiều dài kim 38mm; 25mm + Tiêu chuẩn thép không gỉ series 300 - Loại chỉ: + Mô tả hình dạng chỉ: Chỉ trơn không gai, chạy dọc thẳng thân kim. + Hàm lượng PDO: ≥ 99% + USP (theo dược điển Mỹ): 6-0, EP (theo dược điển châu Âu): 0.7; tương đương với 0.095mm- 0.149mm, độ bền khi kéo (theo tiêu chuẩn EP): 0.25kgf + Chiều dài chỉ: 30mm + Thời gian tan: 6 - 8 tháng - Công nghệ: Tiệt trùng - Tuổi sản phẩm tính từ ngày sản xuất: 24 tháng - Tiêu chuẩn chất lượng công bố của sản phẩm: ISO, CE hoặc FDA được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận và còn hiệu lực. |  | Cây | 6250
8 | Nhang ngải cứu | • - Nguyên liệu PVC y tế, không DEHP, không latex. • - Kết nối khóa xoay với van khóa 1 chiều sạch hơn và giảm dòng quay trở lại. • - Van kiểm soát có bộ nối để ngăn chặn việc vô tình khởi động máy hút khi không cần thiết. • - Vỏ bọc ngoài bóng mượt dễ theo dõi catheter hút dịch. Catheter hút dịch đầu trong mềm, có 2 lỗ thoát dịch, có vạch đánh dấu dễ dàng xác định vị trí chèn. Có catheter mount với co nối cứng .Có van chân không, và cổng MDI. Đa dạng theo nhu cầu sử dụng. Các cỡ 6F; 8F; 10F; 12F; 14F - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)" |  | Cây | 42
9 | Bộ hút đờm kín 72h | - Hệ thống hút đàm kín 72h - Nguyên liệu PVC y tế, không DEHP, không latex. - Kết nối khóa xoay với van khóa 1 chiều sạch hơn và giảm dòng quay trở lại. - Van kiểm soát có bộ nối để ngăn chặn việc vô tình khởi động máy hút khi không cần thiết. - Vỏ bọc ngoài bóng mượt dễ theo dõi catheter hút dịch. - Catheter hút dịch đầu trong mềm, có 2 lỗ thoát dịch, có vạch đánh dấu dễ dàng xác định vị trí chèn. - Có catheter mount với co nối cứng - Có van chân không, và cổng MDI - Đa dạng theo nhu cầu sử dụng - Các cỡ 6F; 8F; 10F; 12F; 14F - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Bộ | 292
10 | Dây hút đàm có kiểm soát các cỡ | Chất liệu nhựa y tế PVC mềm dẻo dễ nhìn. Có van kiểm soát. Bề mặt nhám, chống dính vào thành ống, chịu được áp lực cao và không bị bẹp khi hút. Có 2 mắt phụ. Các số 6Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr |  | Sợi | 12000
11 | Gạc đặt xung quanh ống mở khí quản | Gạc đặt xung quanh ống mở khí quản. Cấu tạo gồm 3 lớp: + Lớp tiếp xúc với vết thương bằng sợi phủ nhôm, tạo độ nhẵn bóng, không dính vết thương, giúp dịch tiết nhanh chóng thấm vào lớp thứ 2. + Lớp thứ 2 hút dịch tiết và giữ lại. + Lớp thứ 3 là lớp vật liệu mỏng không dệt, tạo độ thoáng và thoát hơi - Dùng cho ống mở khí quản có đường kính ống là 12 - 19mm (31 - 50Fr). - Kích thước gạc: 8x9 cm - Vô Trùng. |  | Miếng | 167
12 | Túi đựng dịch thải | Túi đựng dịch thải dùng để thu thập dịch thải trong khi thực hiện CRRT. Trang bị đầu nối female Luer ở bên trong túi và ống lớn( d=8mm) để làm nơi dẫn lưu. Chất liệu: PCV, không có DEHP, không có latex. Thể tích: 5 lít. |  | Cái | 17
13 | Băng thun 3 móc | - Băng thun màu trắng, sợi polyester và sợi cotton, co giãn 200% - Kích thước: 0.1m x 2m - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE. |  | Cuộn | 4933
14 | Băng vết thương (băng dán điều trị loét cho vùng cùng cụt) | Băng dán điều trị loét cho vùng cùng cụt dùng cho phòng ngừa và điều trị tổn thương tỳ đè, - Kích thước: 16cm x 20 cm. - Thành phần: Màng film polyurethane siêu thấm, vải không dệt, bọt Polyurethane, Silicon |  | Miếng | 42
15 | Bao giày y tế | - Chất liệu: Vải PP không dệt - Đặc điểm: Dây thun cổ giày chắc chắn, co giãn tốt - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 13485, ISO 9001. |  | Đôi | 4500
16 | Túi Tyvek 100 x 70 | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ hấp tiệt khuẩn ở nhiệt độ thấp Plasma - Cấu tạo: một lớp làm từ Tyvek, một lớp trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong. - Kích thước: 100mmx70m/100m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng, duy trì tính vô khuẩn ≥ 6 tháng. Thao tác mở rõ ràng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn bằng công nghệ Plasma (H2O2) - Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM F16080/ASTM F 2101/DIN 58953/BS 6256/SS 876 0019, ISO/ASTM/EN theo tiêu chuẩn TCVN 7394-1:2008/ISO 11607-1 : 2006 |  | Cuộn | 25
17 | Que thử hóa học STERRAD | - Que thử có chỉ thị hóa học nhận dạng H2O2 tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ plasma - Tương thích với máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp H2O2 plasma STERRAD - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, màu của chỉ thị thay đổi rõ rệt sau khi tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA,CE |  | Que | 32000
18 | Dao mổ các cỡ | - Lưỡi dao mổ dùng trong phẫu thuật - Chất liệu: Thép carbon / thép không gỉ. - Kích cỡ: 10,11,15,20,... - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO và Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 6900
19 | Oxy nhỏ | Chất khí, không màu, không mùi, không vị, sử dụng trong y tế, dễ phát hỏa với nhóm Hydrocacbon - Hàm lượng (% theo trọng lượng) ≥ 99.6%. - Độ hòa tan trong nước ≤ 36.4 lít/m³ - Áp suất: ≥ 150kg/cm² - Khối lượng riêng: ≥ 1.4289 kg/m³ - Đóng gói trong bình thép không hàn. | Chai ≥ 2m³ | Chai | 2385
20 | Oxy lớn | Chất khí, không màu, không mùi, không vị, sử dụng trong y tế, dễ phát hỏa với nhóm Hydrocacbon - Hàm lượng (% theo trọng lượng) ≥99.6%. - Độ hòa tan trong nước ≤ 36.4 lít/m³ - Áp suất: ≥ 150kg/cm² - Khối lượng riêng: ≥ 1.4289 kg/m³ - Đóng gói trong bình thép không hàn. | Chai ≥ 6m³ | Chai | 89
21 | Bao trùm kính hiển vi | - Dùng để bao kính vi phẫu - Kích thước 122cm x 209cm |  | Cái | 13
22 | Băng thun có keo cố định | - Chất liệu: Cotton co giãn. - Có Keo Oxit kẽm không dùng dung môi, có lớp giấy lót bảo vệ. - Kích thước: 10cm x 4.5m - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO |  | Cuộn | 80
23 | Chỉ khâu chỉnh hình siêu bền | - Chỉ không tiêu kèm kim. - Chất liệu: polyethylene hoặc UHMWPE - Dài ≥ 38 Inch. - Tiệt trùng. |  | Sợi | 167
24 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon 2/0 dài 75cm->80cm, kim tam giác 3/8C 24mm | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 2/0 - Chiều dài thuộc trong khoảng 75cm->80cm. - Kim tam giác 3/8C, dài 24 mm - Tiêu chuẩn ISO, CE |  | Tép | 1400
25 | Gạc phẫu thuật tiệt trùng 5 x 6.5cm x 12 lớp | - Gạc phẫu thuật tiệt trùng - Chất liệu sợi cotton 100%, hút nước - Kích thước 5cm x 6.5cm, dày 12 lớp - Gấp thành từng miếng |  | Miếng | 127583
26 | Dây thở oxy hai nhánh | - Các cỡ sơ sinh, trẻ em, người lớn. - Dây dẫn chính có chiều dài trong khoảng 1800 mm -2.200 mm - Chất liệu nhựa PVC (PVC nguyên sinh/PVC cao cấp) |  | Sợi | 8000
27 | Dây truyền dịch | - Chiều dài dây 180cm - Đường kính trong dây: 3 mm. đường kính ngoài 4.1 mm - Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm - Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí - Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock - Không có chất phụ gia DEHP - Cửa chích thuốc an toàn ngăn tai nạn do kim đâm vào tay điều dưỡng - Có chứng nhận EN ISO 13485:2016, chứng nhận EC |  | Sợi | 77633
28 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon 3/0 dài 75cm->80cm, kim tam giác 3/8C | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 3/0, - Chiều dài thuộc trong khoảng 75cm->80cm, - Kim tam giác 3/8C, dài 20mm - 24 mm, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE |  | Tép | 4708
29 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon 4/0 dài 75cm->80cm, kim tam giác 3/8C, dài 19mm | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon 4/0 - Chiều dài thuộc trong khoảng 75cm->80cm. - Kim tam giác 3/8C, dài 18mm - 19mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE |  | Tép | 1333
30 | Kim đẩy chỉ | Được ép riêng từng kim trên vỉ nhựa bọc lớp giấy tiệt trùng - Kích thước 0.3x33mm |  | Cây | 1000
31 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 1 dài 90cm, kim tròn đầu nhọn dài 40mm | - Chỉ tan tổng hợp, đa sợi số 1 dài 90cm; - Chất liệu: Lactomer 9- 1 hoặc Polyglactin 910, được bao phủ bởi calcium stearoyl lactylate; - Lực khỏe ≥ 140%; - Kim tròn đầu nhọn 1/2C dài 40mm, kim sắc bén, được phủ silicone. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Châu Âu), FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 5833
32 | Chỉ không tan tự nhiên đa sợi Silk 3/0, không kim, 12 sợi x 75cm | - Chỉ silk không tan đa sợi số 3/0, dài ≥ 75cm, được phủ ngoài bằng silicon. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Châu Âu) |  | Tép | 200
33 | Gạc thấm dịch ruột thừa có cản quang | - Gạc thấm dịch ruột thừa có cản quang - Chất liệu: vải không dệt Polyester, thấm nước - Kích thước: 2cm x 25cm (±5cm), dày 6 lớp - Có đính sợi cản quang bên trong miếng gạc. |  | Miếng | 3000
GIÁM ĐỐC

## MAU MOI CHAO GIA
Công ty: |  | …
Địa chỉ: |  | …
Điện thoại : Fax: |  | …
Email công ty: |  | …
Người phụ trách: |  | … |  | Điện thoại: |  | Email: | …
BẢNG GIÁ CHÀO CỦA HÀNG HÓA
Kính gửi: BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
Theo yêu cầu báo giá số ………. ngày ……….. của Bệnh viện thành phố Thủ Đức, Công Ty …………………………………………………….. trân trọng gửi đến Quý Bệnh viện biểu bảng chào giá gói …………………………………….. như sau:
STT | STT theo DMCG | Danh Mục theo HSCG | Tên thương mại của hàng hóa | Tên thương mại chuẩn theo QĐ 5086 | Phân loại TTBYT (A,B,C, D) | Tính năng kỹ thuật hàng hóa chào giá | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá chào | Đơn giá công khai trên cổng công khai giá BYT | Mã kê khai | Hãng/ nước sản xuất | Hãng/ nước chủ sở hữu | Ghi chú | Thông tin đơn vị chào giá
[16 empty] | Tên đơn vị chào giá | Địa chỉ | Email | Số điện thoại | Người phụ trách
1 | [5 empty] | Đề nghị thể hiện đúng yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa chào giá, không copy tính năng kỹ thuật mời chào
2
3
4
5
6
- Báo giá này có hiệu lực : Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày tháng năm 2025.
- Chúng tôi cam kết:
+ Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
+ Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
+ Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
Tp.HCM, ngày tháng năm 2025
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Giám đốc
Lưu ý:
Cột STT theo DMCG nhà thầu vui lòng cập nhật đúng số thứ tự tại danh mục mời chào giá của Bệnh viện
Nhà thầu cập nhật đầy đủ thông tin tại mẫu chào giá gửi bản cứng theo địa chỉ tại thư mời chào giá và file điện tử qua emai: phongvtu.bvtd@gmail.com
Mọi vướng mắc Quý nhà thầu vui lòng liên hệ theo số ĐT: (02822)444167 - Gặp Mrs Sinh